## INFORMACIÓN GENERAL CÁMARA
|  | CALIBRACIÓN INSTRUMENTOS CONVENCIONALES EN HUMEDAD (Hoja de cálculo) |  |  | Código: GDI-F014
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
| DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  | Control tipo cascada
Volumen - Volumen util
Rango de operación temperatura
Rango de operación humedad
NOMBRE
MARCA
SERIE
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
01 | 2017-10-09 |  | Creación del documento
02 | 2025-07-08 |  | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. Pasa de M-GDI-H-F014 a GDI-F014.
ELABORÓ: Carlos Felipe Macias Hernández Técnico del Grupo de instrumentos | REVISÓ: Francisco Reyes Salamanca Coordinador Grupo de Instrumentos y metalmecánica |  | APROBÓ: Nelson Omar Vargas Subdirector de Hidrología

## CALIBRACIÓN PATRÓN
|  |  |  | CALIBRACIÓN INSTRUMENTOS CONVENCIONALES EN HUMEDAD (Certificado Sensor de Referencia - Patrón) | [5 empty] | Código: GDI-F014
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON | SENSOR PATRON |  | SENSOR PATRON
SENSOR PATRON CENTRAL DADOS POR INM
t, %HR | Corrección, %HR | Corrección INTERPOLADA, %HR | C - Cinterp, %HR | cuadrados de residuos | suma cuadrados | N-m-1 | Sint
Pendiente | Intercepción
SETPOINT HUMEDAD %HR | ESTABILIDAD TOTAL HUMEDAD, %HR | UNIFORMIDAD TOTAL HUMEDAD, %HR | EFECTO DE CARGA, %HR | DESVIACION DE INDICACION DE LA CAMARA, %HR

## DATOS HC CALIBRACIÓN
|  |  | CALIBRACIÓN INSTRUMENTOS CONVENCIONALES EN HUMEDAD (Hoja Cálculo) | [6 empty] | Código: GDI-F014
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 1
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  |  |  | SETPOINT HUM |  |  |  | HISTERESIS
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  |  |  | SETPOINT HUM
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  |  |  | SETPOINT HUM
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  |  |  | SETPOINT HUM
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  |  |  | SETPOINT HUM
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
| PARÁMETROS CONTROLADOR |  |  | TEMPERATURA -40°C A 180°C HUMEDAD 10%HR A 98%HR ± 3%
| SETPOINT TEM |  | 30 °C |  | SETPOINT HUM |  | 40% HR
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
Time | 1002 <PatronHum> (H) | INSTRUMENTO 1 | INSTRUMENTO 2 | INSTRUMENTO 3 | INSTRUMENTO 4 | INSTRUMENTO 5 | INSTRUMENTO 6 | INSTRUMENTO 7 | INSTRUMENTO 8
PROMEDIO
CORRECCIÓN INTERPOLADA
LECTURA CORREGIDA
DESVIACIÓN ESTANDAR
(MAX-MIN)/2
Note on D212: CIDEAM: 30 °C SEGÚN CARACTERIZACIÓN 27 DE JULIO 2017
Note on H212: CIDEAM: 40 % HR SEGÚN CARACTERIZACIÓN 27 JULIO 2017

## ESTIMACIÓN INST 1
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES HUMEDAD | [7 empty] | Código: GDI-F014
Versión: 02
Fecha: 08/07/2025
Página: 1 de 8
MARCA
INSTRUMENTO
INV IDEAM
INV HIMAT
SERIAL
[10 empty] | PAGINA |  | 1
tabla 1
| HUMEDAD DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del higrómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del higrómetro patrón
Resolución del higrómetro patrón
Variación por temperatura del higrómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Humedad del medio
tabla 2
| CORRECCION IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del higrómetro bajo calibración
Histéresis
Variación por temperatura del higrómetro bajo calibración
Humedad del medio
Corrección
| Humedad del medio, %HR | Humedad indicada por el higrómetro bajo calibración, %HR |  |  | Corrección, %HR | κ | Incertidumbre de medición, %HR
±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES HUMEDAD | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F014
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 2 de 8
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
[10 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 2
tabla 1
| HUMEDAD DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del higrómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del higrómetro patrón
Resolución del higrómetro patrón
Variación por temperatura del higrómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Humedad del medio
tabla 2
| CORRECCION IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del higrómetro bajo calibración
Histéresis
Variación por temperatura del higrómetro bajo calibración
Humedad del medio
Corrección
| Humedad del medio, %HR | Humedad indicada por el higrómetro bajo calibración, %HR |  |  | Corrección, %HR | κ | Incertidumbre de medición, %HR
±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES HUMEDAD | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F014
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 3 de 8
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
[10 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 3
tabla 1
| HUMEDAD DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del higrómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del higrómetro patrón
Resolución del higrómetro patrón
Variación por temperatura del higrómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Humedad del medio
tabla 2
| CORRECCION IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del higrómetro bajo calibración
Histéresis
Variación por temperatura del higrómetro bajo calibración
Humedad del medio
Corrección
| Humedad del medio, %HR | Humedad indicada por el higrómetro bajo calibración, %HR |  |  | Corrección, %HR | κ | Incertidumbre de medición, %HR
±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES HUMEDAD | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F014
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 4 de 8
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
[10 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 4
tabla 1
| HUMEDAD DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del higrómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del higrómetro patrón
Resolución del higrómetro patrón
Variación por temperatura del higrómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Humedad del medio
tabla 2
| CORRECCION IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA PUNTO HUMEDAD
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del higrómetro bajo calibración
Histéresis
Variación por temperatura del higrómetro bajo calibración
Humedad del medio
Corrección
| Humedad del medio, %HR | Humedad indicada por el higrómetro bajo calibración, %HR |  |  | Corrección, %HR | κ | Incertidumbre de medición, %HR
±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES HUMEDAD | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F014
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 5 de 8
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
[10 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 5
tabla 1
| HUMEDAD DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA 30°C PUNTO HUMEDAD 90HR%
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del higrómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del higrómetro patrón
Resolución del higrómetro patrón
Variación por temperatura del higrómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Humedad del medio
tabla 2
| CORRECCION IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA 30°C PUNTO HUMEDAD 90HR%
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del higrómetro bajo calibración
Histéresis
Variación por temperatura del higrómetro bajo calibración
Humedad del medio
Corrección
| Humedad del medio, %HR | Humedad indicada por el higrómetro bajo calibración, %HR |  |  | Corrección, %HR | κ | Incertidumbre de medición, %HR
±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES HUMEDAD | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F014
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 6 de 8
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
[10 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 6
tabla 1
| HUMEDAD DEL MEDIO |  |  | PUNTO TEMPERATURA 30°C PUNTO HUMEDAD 40HR% HISTERESIS
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | Factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro patrón y desviación standard de las lecturas
Calibración del higrómetro patrón (correción e incertidumbre)
Deriva del higrómetro patrón
Resolución del higrómetro patrón
Variación por temperatura del higrómetro patrón
Incertidumbre por interpolación de la corrección del patrón
Estabilidad del medio
Uniformidad del medio
Efecto de carga del medio
Humedad del medio
tabla 2
| CORRECCION IBC |  |  | PUNTO TEMPERATURA 30°C PUNTO HUMEDAD 40HR% HISTERESIS
| Fuente de incertidumbre | Valor estimado |  | Tipo | Distribución | Incertidumbre |  | factor | Incertidumbre Estandard | g.l. | ci | Contribución a u | %
Lectura promedio del higrómetro bajo calibración y desviación standard de las lecturas
Resolución del higrómetro bajo calibración
Histéresis
Variación por temperatura del higrómetro bajo calibración
Humedad del medio
Corrección
| Humedad del medio, %HR | Humedad indicada por el higrómetro bajo calibración, %HR |  |  | Corrección, %HR | κ | Incertidumbre de medición, %HR
±
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES HUMEDAD | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F014
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 7 de 8
| INSTRUMENTO 1 | [8 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
| PATRÓN CORREGIDO | IBC PROMEDIO | DESVIACIÓN |  | U | EMP NEG | EMP |  |  | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
[10 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 7
|  | ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRE SENSORES CONVENCIONALES HUMEDAD | [7 empty] | Código: M-GDI-H-F014
Versión: 01
Fecha: 9/10/2017
Página: 8 de 8
[10 empty] | MARCA |  | 0
[10 empty] | INSTRUMENTO |  | 0
| GRAFICA INSTRUMENTO CALIBRACIÓN | [8 empty] | INV IDEAM |  | 0
[10 empty] | INV HIMAT |  | 0
| CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ###HC | [8 empty] | SERIAL |  | 0
[10 empty] | PAGINA |  | 8