| Certificado de Calibración No: | *Cert_cal* |
| --- | --- |
| Cliente: | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM |
| Dirección y Teléfono: | Calle 12 No. 12 B – 44 |
| Ciudad: | Bogotá D.C., Colombia |

El IDEAM es promotor de las buenas prácticas de calibración y a través del reconocimiento mutuo de los estándares nacionales de medición y los certificados de calibración emitidos por los institutos nacionales de metrología alrededor del mundo asegura la calidad de sus mediciones.

| Identificación y especificaciones del ítem bajo calibración (IBC) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento: |  | *Inst* |  | Tipo de instrumento: | *Inst_Type* |
| Fabricante: |  | *Fab* |  | Intervalo de medición *Temp/Hum*: | *Intmed* |
| Modelo: |  | *Modelo* |  | Intervalo de calibración *Temp/Hum*: | *IntTemp* |
| No. Serie: |  | *Serie* |  | Exactitud temperatura [°C]: | *Exact_Temp* |
| No. Placa Inventario: |  | *Inventario* |  | Exactitud humedad [% H.R.]: | *Exact_Hum* |
| Resolución típica *Temp/Hum*: |  | *Res_tip* |  | Incertidumbre típica temperatura: | *Inc_Tip* |
| Procedimientos internos de medición |  |  |  |  |  |
| Consecutivo control interno laboratorio de calibración: |  |  | *Cons_int* |  |  |
| N° Procedimiento interno calibración SGI: |  |  | GDI-P005 |  |  |
| N° Protocolo interno calibración SGI: |  |  | GDI-PC014 |  |  |
| Fecha de recepción IBC: |  |  | *fecha_rec* |  |  |
| Fecha de calibración IBC: |  |  | *fecha_cal* |  |  |
| Número de páginas totales: |  |  | 2 |  |  |
| Observaciones del IBC: | El ítem bajo calibración no presenta daños físicos visibles y cuenta con todos los componentes y accesorios para calibración. |  |  |  |  |

- Procedimiento de calibración

El método de calibración empleado está contemplado bajo los lineamientos de la directriz *procedimiento*, realizado dentro de un medio isotermo estable con los siguientes puntos de calibración: *PuntosCalib*, a una *THRFija2* fija de *THRFija*. La incertidumbre expandida es reportada para un k = 2, que proporciona un nivel de confianza de 95 %. Las actividades establecidas en este método, así como de tareas complementarias en la conexión y evaluación de resultados están definidos en el N° procedimiento interno M-GDI-H-P005.

- Resultados de calibración del *Inst* de prueba en la magnitud de *Temp/Hum*.

Tabla 1.

| Puntos de calibración | Set point en *THRFija2*. Controlador del medio de comparación. | Set point en *Temp/Hum*. Controlador del medio de comparación | *Temp/Hum* de referencia del medio de comparación. *EQ*REF | *Temp/Hum* indicada por IBC. *EQ*IBC | Corrección a la indicación en *Temp/Hum*. C | Incertidumbre expandida de medición. UEXP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [*SP1*] | [*SP2*] | [*SP2*] | [*SP2*] | [*SP2*] | [*SP2*] |  |
| 1 | *SPC* | *P1* | *PR1* | *PIBC1* | *C1* | ± | *U1* |
| 2 | *SPC* | *P2* | *PR2* | *PIBC2* | *C2* | ± | *U2* |
| 3 | *SPC* | *P3* | *PR3* | *PIBC3* | *C3* | ± | *U3* |
| 4 | *SPC* | *P4* | *PR4* | *PIBC4* | *C4* | ± | *U4* |
| 5 | *SPC* | *P5* | *PR5* | *PIBC5* | *C5* | ± | *U5* |

Corrección a la indicación = *Temp/Hum* referencia - *Temp/Hum* IBC

C = *EQ*REF - *EQ*IBC

- Gráfica de resultados de calibración del *Inst* de prueba en la magnitud de *Temp/Hum*.

- Reporte de incertidumbre de medición

Las incertidumbres de medición para las temperaturas y humedades relativas se determinaron a partir de las incertidumbres de medición de los patrones de referencia, de los procedimientos de medición aplicados y de las características de los medios de comparación caracterizados. La incertidumbre de medición indicada es la incertidumbre de medición expandida que se obtiene del producto de la incertidumbre de medición estándar y el factor de cobertura k = 2, con una probabilidad del 95 % basados en la JCGM 100 Evaluación de datos de medición - Guía de la expresión de incertidumbre en la medición versión 2008. El valor del mensurando se encuentra en el intervalo de valores asignado.

- Resultados condiciones ambientales durante la calibración del IBC.

Observaciones.

Los datos suministrados de las condiciones ambientales se refieren al momento y lugar en el que se realizaron las mediciones.

Tabla 2.

| INDICACIONES | Temperatura del aire [°C] | Humedad relativa del aire [% H.R.] | Presión atmosférica [hPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| Promedio | *PROMT* | *PROMHR* | *PROMP* |
| Máxima | *MAXT* | *MAXHR* | *MAXP* |
| Mínima | *MINT* | *MINHR* | *MINP* |
| Variación | ± *VT* | ± *VHR* | ± *VP* |

Consecutivo control interno laboratorio de calibración: *Cons_int* Certificado de calibración N°: *Cert_cal*

- Trazabilidad de las mediciones en calibración

El laboratorio de temperatura del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. Asegura la trazabilidad de las mediciones al sistema internacional de unidades, con los patrones e instrumentos empleados en la calibración, los cuales son calibrados con patrones nacionales o internacionales de referencia.

Tabla 3.

| Instrumento / Equipo | N° Serie - N° Inventario IDEAM | N° identificación metrológica | Trazabilidad | Fecha de calibración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *mediocomp* (Caracterización del medio en la magnitud de *Temp/Hum*) | *SNMC* - *INVMC* | *IDMET* | IDEAM | *F1* *F2* *F3* |
| Termohigrómetro central ref. | *SNTC* - *INVTC* | *IDTC* Temp – *IDHC* Hum | *TRAZT1* – *TRAZH1* | *FTC* – *FHC* |
| Termohigrómetro de control ref. | *SNTCON* – *INVTCON* | *IDT2CON* Temp – *IDH2CON* Hum | *TRAZT2* – *TRAZH2* | *FT2CON* – *FH2CON* |
| *THGCA* | *SNATRAS* *INVATRAS* *SNADEL* *INVADEL* | *IDTATRAS* *IDHATRAS* *IDTADEL* *IDHADEL* | *TRAZT3* *TRAZH3* *TRAZT4* *TRAZH4* | *FTATRAS* *FHATRAS* *FTADEL* *FHADEL* |
| Barómetro condiciones ambientales | *SNBAR* - *INVBAR* | *IDBAR* | IDEAM | *FBAR* |

- Observaciones de calibración

Los estándares usados en calibración son trazables a los patrones nacionales que realizan mediciones de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). Los resultados de medición mostrados en el numeral 2 del presente documento equivalen únicamente al ítem bajo calibración descrito que fue comparado con el medio de calibración de referencia del laboratorio.

Los resultados de las mediciones del instrumento y equipo de referencia *mediocomp* fueron tomados *soft_ref*

Los resultados de las mediciones del *Inst* bajo prueba fueron tomados *tipo_graf*

Los resultados de las mediciones de condiciones ambientales fueron tomados *soft_amb*

El usuario está obligado a calibrar el instrumento a intervalos apropiados.

Se utiliza la coma “,” como separador decimal.

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o modificaciones requieren la autorización del laboratorio de calibración otorgante. Certificados sin firma carecen de validez.

- Anexos

A petición del cliente, se entrega los coeficientes correspondientes a la ecuación lineal (y = m*x + b) de comportamiento del termohigrómetro bajo calibración.

Pendiente (m) = *m*

Intersección eje (b) = *b*

| Fecha de emisión/expedición: AAAA/MM/DD | Calibrado por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Grupo de Instrumentos y Metalmecánica | Revisado y autorizado por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Grupo de Instrumentos y Metalmecánica |
| --- | --- | --- |

Control de cambios

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 01 | 09/10/2017 | Creación del documento |
| 02 | 15/12/2025 | Modificación y actualización de los campos de información y cálculos basados en las recomendaciones del informe de evaluación de capacidad metrológica del Instituto Nacional de Metrología - INM realizado en octubre del 2020 y recomendaciones de presentación de informes de la norma “NTC ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración", numeral 7.8. Se incluyen instrucciones de diligenciamiento. |

Instrucciones

(Favor eliminar, no imprimir)

Generalidades:

- Quién(es) lo diligencian:  El formato de “certificado calibración de instrumentos convencionales y electrónicos – humedad r.” debe ser diligenciado por la(s) persona(s), o el área responsable de la actividad, en este caso, únicamente el Grupo de Instrumentos y Metalmecánica.

- Cuando se diligencia: El formato de “certificado calibración de instrumentos convencionales y electrónicos – humedad r.” debe ser diligenciado únicamente y durante el desarrollo de las actividades de calibración de instrumentos a cargo del Grupo de Instrumentos y Metalmecánica.

- Frecuencia de diligenciamiento: N/A pues se diligencia cada vez que se desarrolla actividades anteriormente nombradas.

- Información de las tablas: Se diligencia esta información de acuerdo con el requerimiento, información de identificación del instrumento (No. serie e inventario), información técnica se consulta con el manual de usuario de fabricante y otros documentos que aporten a la solicitud. Los cálculos reportados en las tablas 1 y 2 son resultados de procedimientos estadísticos que son obtenidos y procesados en el “GDI-F014 Formato calibración de instrumentos en humedad relativa del aire”.

- Información de trazabilidad metrológica: Se actualiza cada vez que se realice la calibración de este, indicando números y fechas de realización de esta.