## Anexo 4 ENA 2018
Anexo 4. | Cabeceras municipales susceptibles al desabastecimiento en temporada seca y potencialidad de uso de aguas subterráneas.
Cabecera municipal | SZH | Nombre de subzona hidrográfica | Código DANE | Nombre de fuente hídrica abastecedora | Clasificación de fuente de abastecimiento | Causas de los problemas de desabastecimiento |  |  | Área de afectación |  | Potencialidad de uso aguas subterráneas
[6 empty] | Reducción de caudales | Déficit de precipitación | Deficiencia en la infraestructura | Urbano | Urbano y rural
Antioquia
Amagá | 2620 | Directos río Cauca entre río San Juan y Pto Valdivia | 05030 | Quebrada La Maní del Cardal | Superficial | x |  |  |  | x | Baja
Cañasgordas | 1111 | Río Sucio | 05138 | Quebrada Borracheral | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
Caramanta | 2617 | Río Frío y otros Directos al Cauca | 05145 | Quebrada El Molino | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
Carepa | 1201 | Río León | 05147 | Quebrada La Cristalina | Superficial | x |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Pedregosa | [6 empty] | #N/A
Cocorná | 1201 | Río Nare | 05197 | Quebrada La Guayabal | Superficial | x |  | x | x |  | Baja
Concepción | 2308 | Río Nare | 05206 | Quebrada Loma 1 | Superficial | x |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Loma 2 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Pinar | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Cerro Bravo | [6 empty] | #N/A
El Carmen de Viboral | 2308 | Río Nare | 05148 | Quebrada Las Cimarronas | Superficial |  | x |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Madera |  | x |  |  |  |  | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Los Andes | [6 empty] | #N/A
La Ceja | 2308 | Río Nare | 05376 | Quebrada Santa Fe o La Oscura | Superficial | x |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Pereira | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Payuco 1 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Payuco 2 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Payuco 3 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Palo Santo | [6 empty] | #N/A
La Unión | 2618 | Río Arma | 05400 | Quebrada El Faro | Superficial | x |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Santa Cecilia | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Lucía | [6 empty] | #N/A
Nariño | 2305 | Río La Miel (Samaná) | 05483 | Quebrada Paramito | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Cabuyo
Rionegro | 2308 | Río Nare | 05615 | Río Negro | Superficial |  |  | x | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Embalse Abreo - Malpaso
San Francisco | 2308 | Río Nare | 05652 | Microcuenca Quebrada La Aguada o La Tripa | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
Tarazá | 2624 | Río Tarazá - río Man | 05790 | Quebrada Pozo Hondo | Superficial | x | x | x | x |  | Media
Titiribí | 2620 | Directos río Cauca entre río San Juan y Pto Valdivia | 05809 | Quebrada El Medio | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Zulia o Las Juntas
Turbo | 1202 | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | 05837 | Río Turbo | Superficial |  | x |  | x |  | Alta
Atlántico
Luruaco | 1206 | Arroyos Directos al Caribe | 08421 | Laguna de Luruaco | Superficial |  | x |  |  | x | Media
Puerto Colombia | 1206 | Arroyos Directos al Caribe | 08573 | Río Magdalena | Superficial |  |  | x | x |  | Baja
Suan | 2904 | Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura | 08770 | Río Magdalena | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Bolívar
Achí | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 13006 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x | x | x |  | Media
Altos del Rosario | 2626 | Directos Bajo Cauca - Cga. La Raya entre río Nechí | 13030 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x | x | x |  | Alta
Arjona | 2903 | Canal del Dique margen derecha | 13052 | Canal del Dique | Superficial | x | x | x | x |  | Media
Arroyo Hondo | 2905 | Canal del Dique margen izquierda | 13062 | Canal del Dique | Superficial | x | x | x | x |  | Media
Calamar | 2905 | Canal del Dique margen izquierda | 13140 | Canal del Dique | Superficial |  |  | x | x |  | Media
Cicuco | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 13188 | Rio Chicagua | Superficial | x |  | x | x |  | Alta
Clemencia | 1206 | Arroyos Directos al Caribe | 13222 | Pozo Profundo - Sistema Regional Clemencia - Santa Catalina | Subterráneo |  | x | x | x |  | Alta
Córdoba | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 13212 | Río Magdalena (Caño Constanza) | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
El Carmen de Bolívar | 2901 | Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar | 13244 | Pozo Profundo (Acuífero de Morroa - Ovejas - Sucre) | Subterráneo | x | x |  | x |  | Media
El Guamo | 2901 | Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar | 13248 | Río Magdalena | Superficial | x | x | x | x |  | Media
Mahates | 2905 | Canal del Dique margen izquierda | 13433 | Canal del Dique | Superficial | x |  | x | x |  | Media
Margarita | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 13440 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x | x | x |  | Alta
Mompós | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 13468 | Río Magdalena (Brazo de Mompox) | Superficial | x | x | x | x |  | Alta
Montecristo | 2626 | Directos Bajo Cauca - Cga. La Raya entre río Nechí | 13458 | Quebrada de Manzanares | Superficial | x |  | x | x |  | Alta
Morales | 2320 | Directos al Magdalena (Brazo Morales) | 13473 | Río Magdalena (Brazo de Morales) | Superficial |  |  | x | x |  | Alta
Norosí | 2320 | Directos al Magdalena (Brazo Morales) | 13490 | Quebrada Norosí | Superficial | x |  | x | x |  | Alta
Pinillos | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 13549 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x | x | x |  | Alta
San Cristóbal | 2905 | Canal del Dique margen izquierda | 13620 | Canal del Dique | Superficial |  |  | x | x |  | Media
San Estanislao | 2903 | Canal del Dique margen derecha | 13647 | Canal del Dique - Sistema Regional La Línea | Superficial | x |  | x | x |  | Media
San Fernando | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 13650 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x | x | x |  | Alta
San Jacinto | 2901 | Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar | 13654 | Río Magdalena - Sistema Regional San Juan Nepomuceno - San Jacinto | Superficial |  |  | x | x |  | Media
San Jacinto del Cauca | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 13655 | Río Cauca | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
San Juan Nepomuceno | 2901 | Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar | 13657 | Rio Magdalena - Sistema Regional San Juan Nepomuceno - San Jacinto | Superficial |  |  | x | x |  | Media
Santa Catalina | 1206 | Arroyos Directos al Caribe | 13673 | Pozo Profundo - Sistema Regional Clemencia - Santa Catalina | Subterráneo |  | x | x | x |  | Media
Santa Rosa | 1206 | Arroyos Directos al Caribe | 13683 | Canal del Dique - Sistema Regional La Línea | Superficial | x |  | x | x |  | Media
Soplaviento | 2905 | Canal del Dique margen izquierda | 13760 | Canal del Dique - Sistema Regional La Línea | Superficial | x |  | x | x |  | Media
Talaigua Nuevo | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 13780 | Río Magdalena (Brazo de Mompox) | Superficial | x |  | x | x |  | Alta
Tiquisio | 2626 | Directos Bajo Cauca - Cga. La Raya entre río Nechí | 13810 | Quebrada de Piedra | Superficial | x |  | x | x |  | Media
Turbaco | 2903 | Canal del Dique margen derecha | 13836 | Canal del Dique | Superficial | x |  | x | x |  | Media
Turbaná | 2903 | Canal del Dique margen derecha | 13838 | Canal del Dique (Agua Cruda Acueducto Cartagena) | Superficial |  |  | x | x |  | Media
Villanueva | 1206 | Arroyos Directos al Caribe | 13873 | Canal del Dique - Sistema Regional La Línea | Superficial | x |  | x | x |  | Alta
Zambrano | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 13894 | Río Magdalena | Superficial |  |  | x | x |  | Media
Boyacá
Buenavista | 2312 | Río Carare (Minero) | 15109 | Nacimiento de Agua Blanca | Mixto | x |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Capilla
Caldas | 2401 | Río Suárez | 15131 | Quebrada Ruchical | Mixto | x |  |  |  | x | Media
| #N/A | #N/A |  | Pozo Profundo - Acueducto Ruchical |  |  |  |  | x
Chinavita | 3507 | Río Garagoa | 15172 | Quebrada Bolívar | Mixto | x |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Nacimiento Agua Blanca
Chiquinquirá | 2401 | Río Suárez | 15176 | Río Suárez | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Ciénega | 3507 | Río Garagoa | 15189 | Quebrada La Mesa | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Guamo
Corrales | 2403 | Río Chicamocha | 15215 | Río Las Playas | Superficial |  |  | x |  | x | Media
Covarachía | 2403 | Río Chicamocha | 15218 | Quebrada Las Antiguas | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Cucaita | 2401 | Río Suárez | 15224 | Represa Pijaos | Mixto | x | x |  |  | x | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Lluviosos | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Nacimiento en Chorro | [6 empty] | #N/A
Duitama | 2403 | Río Chicamocha | 15238 | Río Surba | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Boyacogua | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Río Chicamocha | [6 empty] | #N/A
Firavitoba | 2403 | Río Chicamocha | 15272 | Lago de Tota | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
Gachantivá | 2401 | Río Suárez | 15293 | Loma de Paja (Nacimiento La Palma) | Subterráneo | x |  |  | x |  | Media
Guacamayas | 2403 | Río Chicamocha | 15317 | Nacimiento El Picacho | Mixto | x |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Palo Blanco | [6 empty] | #N/A
Guateque | 3507 | Río Garagoa | 15322 | Quebrada La Tocola | Superficial | x |  |  |  | x | Baja
Jericó | 2403 | Río Chicamocha | 15368 | Naciente El Ojo del Agua | Subterráneo | x |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Naciente La Porquera | [6 empty] | #N/A
Maripí | 2312 | Río Carare (Minero) | 15442 | Nacimiento la Toronja | Subterráneo | x | x | x | x |  | Baja
Miraflores | 3508 | Río Lengupá | 15455 | Laguna El Ramo | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Jordanera | [6 empty] | #N/A
Moniquirá | 2401 | Río Suárez | 15469 | Quebrada La Sicha | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Motavita | 2403 | Río Chicamocha | 15476 | Nacimiento Cardonal 1 (reservorio, galería) | Subterráneo | x | x |  |  | x | Alta
| #N/A | #N/A |  | Galería Ermitaño 1 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Galería Ermitaño 2 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Pozo Profundo Pacheco | [6 empty] | #N/A
Muzo | 2312 | Río Carare (Minero) | 15480 | Quebrada Lirios | Mixto | x | x |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Pedregal | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Nacimiento Betania | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Nacimiento La Peña | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Nacimiento La Esperanza | [6 empty] | #N/A
Oicatá | 2403 | Río Chicamocha | 15500 | Quebrada La Mecha | Mixto |  | x | x |  | x | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Las Cebollas | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Pozo Profundo Centro | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Pozo Profundo Forantiva | [6 empty] | #N/A
Páez | 3508 | Río Lengupá | 15514 | Quebrada La Negra | Superficial |  |  | x | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Mochilera | [6 empty] | #N/A
Pesca | 2403 | Río Chicamocha | 15542 | Río Pesca | Mixto | x |  |  |  | x | Media
| #N/A | #N/A |  | Nacimiento La Pila | [6 empty] | #N/A
Saboyá | 2401 | Río Suárez | 15632 | Quebrada Cantoco | Superficial | x | x |  | x |  | Media
Samacá | 2401 | Río Suárez | 15646 | Río Teatinos | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
Santa Rosa de Viterbo | 2403 | Río Chicamocha | 15693 | Quebrada Grande | Superficial | x | x | x | x |  | Alta
Santa Sofía | 2401 | Río Suárez | 15696 | Quebrada El Moral | Superficial | x |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Cruz | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Embalse Fandiño | [6 empty] | #N/A
Santana | 2401 | Río Suárez | 15686 | Nacimiento Pozo Las Tetas | Subterráneo | x | x |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Nacimiento La Chapa | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Nacimiento El Cafetal | [6 empty] | #N/A
Sogamoso | 2403 | Río Chicamocha | 15759 | Río Tejar | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
Sora | 2401 | Río Suárez | 15762 | San Isidro (Pozo Profundo El Llano) | Mixto | x | x |  |  | x | Alta
| #N/A |  |  | Quebrada Faruy | [6 empty] | #N/A
| #N/A |  |  | Quebrada Chareva | [6 empty] | #N/A
| #N/A |  |  | Pozo Urbano | [6 empty] | #N/A
Soracá | 2403 | Río Chicamocha | 15764 | Captación o Reservorio El Salitre (El Manantial) | Subterráneo | x |  |  | x |  | Alta
Sutamarchán | 2401 | Río Suárez | 15776 | Río La Cebada | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
Sutatenza | 3507 | Río Garagoa | 15778 | Quebrada La Guaya | Superficial |  |  | x | x |  | Baja
Tenza | 3507 | Río Garagoa | 15798 | Quebrada La Quina | Mixto | x |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Aljibes | [6 empty] | #N/A
Tibasosa | 2403 | Río Chicamocha | 15806 | Quebrada Grande | Superficial | x |  |  |  | x | Alta
| #N/A | #N/A |  | Río Chicamocha | [6 empty] | #N/A
Tinjacá | 2401 | Río Suárez | 15808 | Quebrada La Honda | Superficial | x | x |  |  | x | Baja
Tipacoque | 2403 | Río Chicamocha | 15810 | Quebrada Potrero Colorado | Superficial | x |  |  |  | x | Media
Toca | 2403 | Río Chicamocha | 15814 | Río Toca | Superficial | x |  |  |  | x | Media
Tuta | 2403 | Río Chicamocha | 15837 | Río de Piedras | Superficial | x |  |  |  | x | Alta
Villa de Leyva | 2401 | Río Suárez | 15407 | Quebrada San Francisco | Superficial | x |  | x |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Tintales |  |  |  |  | x |  | #N/A
Viracachá | 3507 | Río Garagoa | 15879 | Quebrada Chuscal (Urbano y Rural) | Superficial | x |  |  |  | x | Alta
Caldas
Anserma | 2614 | Río Risaralda | 17042 | Quebrada Tamarvía | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Río Cauya | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Río de Oro | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Tablaroja | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Partidas | [6 empty] | #N/A
Belalcázar | 2614 | Río Risaralda | 17088 | Quebrada Santa Inés - Sanjón Hondo | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Laguna | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Canoas | [6 empty] | #N/A
La Dorada | 2304 | Directos Magdalena entre ríos Guarinó y La Miel | 17380 | Río Guarinó | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Alta
| #N/A | #N/A |  | Río Magdalena | [6 empty] | #N/A
La Merced | 2616 | Rio Tapias y otros Directos al Cauca | 17388 | Quebrada Santana | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Isabel | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Rosario | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Ceibo | [6 empty] | #N/A
Manzanares | 2302 | Río Guarinó | 17433 | Quebrada El Palo | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Rosario | [6 empty] | #N/A
Marquetalia | 2305 | Río La Miel (Samaná) | 17444 | Río San Juan | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
Neira | 2616 | Rio Tapias y otros Directos al Cauca | 17486 | Quebrada Berlin | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada San Juan | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Floresta | [6 empty] | #N/A
Pensilvania | 2305 | Río La Miel (Samaná) | 17541 | Quebrada El Popal | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Dorado | [6 empty] | #N/A
Riosucio | 2617 | Río Frío y otros Directos al Cauca | 17614 | Río Riosucio | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Cuerera | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Robada | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Silverio | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Piscina | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Palma o Sedal | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Cambia | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Los Manzanos | [6 empty] | #N/A
Salamina | 2616 | Rio Tapias y otros Directos al Cauca | 17653 | Quebrada Chagualito | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Uvito | [6 empty] | #N/A
Villamaría | 2615 | Río Chinchiná | 17873 | Microcuenca Quebrada Chupaderos | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Microcuenca Quebrada Chupaderitos | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Cartagena | [6 empty] | #N/A
Caquetá
Curillo | 4402 | Río Caquetá Medio | 18205 | Río Caquetá | Superficial | x | x |  | x |  | Baja
El Paujil | 4403 | Río Orteguaza | 18256 | Quebrada El Borugo | Superficial | x | x |  | x |  | Baja
La Montañita | 4403 | Río Orteguaza | 18410 | Quebrada Las Margaritas | Superficial | x | x |  |  | x | Baja
Casanare
La Salina | 3602 | Río Casanare | 85136 | Quebrada El Remanso | Superficial | x |  | x | x |  | Baja
Recetor | 3519 | Río Cusiana | 85279 | Quebrada La Pereña | Superficial | x | x |  | x |  | Baja
Trinidad | 3523 | Río Pauto | 85430 | Pozo Profundo San Jose | Subterráneo | x |  |  | x |  | Baja
Cauca
Balboa | 5201 | Río Patía Alto | 19075 | Quebrada La Luna | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Bolívar | 5202 | Río Guachicono | 19100 | Río Palo Blanco | Superficial | x | x |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Helechal | [6 empty] | #N/A
Cajibío | 2602 | Río Palacé | 19130 | Río Michicao | Superficial | x | x | x |  | x | Media
Caldono | 2606 | Río Ovejas | 19137 | Quebrada Chupadero del Chindaco | Superficial | x | x | x | x |  | Media
Corinto | 2604 | Río Palo | 19212 | Río La Paila | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
Florencia | 5202 | Río Guachicono | 19290 | Río La Marsella | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Mercaderes | 5201 | Río Patía Alto | 19450 | Río Hato Viejo | Superficial | x |  | x | x |  | Alta
Patía | 5202 | Río Guachicono | 19532 | Río Capitanes | Superficial | x | x | x | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Los Huevos | [6 empty] | #N/A
Piendamó | 2606 | Río Ovejas | 19548 | Quebrada Aguas Viejas | Superficial | x |  | x | x |  | Media
Puerto Tejada | 2604 | Río Palo | 19573 | Río Paila | Superficial | x |  | x | x |  | Baja
Sucre | 5202 | Río Guachicono | 19785 | Quebrada Minas | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Cesar
Aguachica | 2321 | Quebrada El Carmen y otros Directos al Magdalena | 20011 | Quebrada Buturama | Superficial | x | x |  | x |  | Media
Agustín Codazzi | 2802 | Medio Cesar | 20013 | Río Migiriaimo | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
Astrea | 2804 | Río Ariguaní | 20032 | Pozo Arenas Blancas | Subterráneo | x | x | x | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Pozo El Piñón | [6 empty] | #N/A
Becerril | 2802 | Medio Cesar | 20045 | Quebrada Socomba | Superficial | x | x | x | x |  | Alta
Bosconia | 2804 | Río Ariguaní | 20060 | Pozo N°2 | Subterráneo |  | x | x | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Pozo N° 5 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Pozo Nuevo | [6 empty] | #N/A
Chimichagua | 2805 | Bajo Cesar | 20175 | Pozo N° 2 | Subterráneo | x | x |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Pozo N° 3 | [6 empty] | #N/A
Chiriguaná | 2805 | Bajo Cesar | 20178 | Pozo La Zanjita | Subterráneo | x | x |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Pozo Concentración | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Pozo El Hospital | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Pozo Nuevo | [6 empty] | #N/A
Curumaní | 2805 | Bajo Cesar | 20228 | Quebrada San Pedro | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
El Copey | 2804 | Río Ariguaní | 20238 | Río Ariguaní | Superficial | x | x |  | x |  | Media
El Paso | 2804 | Río Ariguaní | 20250 | Pozo N° 1 | Subterráneo | x | x |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Pozo N° 2 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Pozo N° 3 | [6 empty] | #N/A
González | 1605 | Río Algodonal (Alto Catatumbo) | 20310 | Quebrada Cundina | Superficial | x | x |  | x |  | Baja
La Gloria | 2321 | Quebrada El Carmen y otros Directos al Magdalena | 20383 | Río Magdalena | Superficial |  |  |  | x |  | Alta
La Jagua de Ibirico | 2805 | Bajo Cesar | 20400 | Río Sororia | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
La Paz | 2802 | Medio Cesar | 20621 | Río Chiriaimo | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
Pailitas | 2805 | Bajo Cesar | 20517 | Quebrada Arroyo Hondo | Superficial | x | x | x | x |  | Alta
Pelaya | 2805 | Bajo Cesar | 20550 | Quebrada Singarare | Superficial | x | x | x | x |  | Alta
Río de Oro | 1605 | Río Algodonal (Alto Catatumbo) | 20614 | Quebrada La Cordillera | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Marcelina | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Gitano | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Río de Oro |  | x |  |  |  |  | #N/A
San Alberto | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 20710 | Río San Alberto del Espíritu Santo | Superficial | x |  |  | x |  | Media
San Diego | 2802 | Medio Cesar | 20750 | Río Chiriaimo | Superficial | x | x | x | x |  | Alta
San Martín | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 20770 | Quebrada Torcoroma | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
Tamalameque | 2805 | Bajo Cesar | 20787 | Pozo N° 1 | Subterráneo | x |  | x | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Pozo N° 2 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Pozo N° 3 | [6 empty] | #N/A
Valledupar | 2802 | Medio Cesar | 20001 | Río Guatapurí | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
Córdoba
Canalete | 1204 | Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe | 23090 | Embalse El Clavo | Superficial | x |  |  |  | x | Media
Moñitos | 1204 | Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe | 23500 | Río Sinú | Superficial |  | x |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Embalse Los Bolaos | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Embalse Broqueles | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Embalse Las Mujeres | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Embalse El Ley 1 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Embalse El Ley 2 | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Embalse Naranjal | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Embalse Bajo Limón | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Embalse Bella Cohita | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Embalse La Rada | [6 empty] | #N/A
Planeta Rica | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 23555 | Arroyo La Carolina | Superficial |  | x |  | x |  | Alta
San Pelayo | 1303 | Bajo Sinú | 23686 | Río Sinú | Superficial |  |  | x | x |  | Alta
Cundinamarca
Agua de Dios | 2120 | Río Bogotá | 25001 | Río Candalaima | Superficial | x | x | x | x |  | Media
Anapoima | 2120 | Río Bogotá | 25035 | Quebrada La Honda | Superficial | x | x | x | x |  | Media
Bituima | 2306 | Río Negro | 25095 | Quebrada Silencio | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
Cabrera | 2119 | Río Sumapaz | 25120 | Río Sumapaz | Superficial |  |  | x | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Santa Marta | [6 empty] | #N/A
Caparrapí | 2306 | Río Negro | 25148 | Quebrada La Honda | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Media
Carmen de Carupa | 2401 | Río Suárez | 25154 | Quebrada Mortiño | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Chaguaní | 2123 | Río Seco y otros Directos al Magdalena | 25168 | Quebrada La Vieja | Superficial | x | x | x | x |  | Media
Chocontá | 2120 | Río Bogotá | 25183 | Quebrada Carnicería | Superficial | x | x | x | x |  | Alta
El Colegio | 2120 | Río Bogotá | 25245 | Quebrada Santa Marta | Superficial | x | x | x | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Antioqueñita | [6 empty] | #N/A
El Peñón | 2306 | Río Negro | 25258 | Quebrada Oscura | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
Fosca | 3502 | Río Guayuriba | 25281 | Río Saname | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
Gachalá | 3506 | Río Guavio | 25293 | Quebrada Andes | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Bella Vista | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Moya | [6 empty] | #N/A
Gachetá | 3506 | Río Guavio | 25297 | Quebrada Las Pavas | Superficial | x |  |  |  | x | Media
Granada | 2119 | Río Sumapaz | 25312 | Quebrada La Moya | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Guaduas | 2306 | Río Negro | 25320 | Río San Francisco | Mixto | x |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Cuatro (4) Pozos | [6 empty] | #N/A
Guatavita | 2120 | Río Bogotá | 25326 | Quebrada San Francisco o Chuscales | Superficial |  | x |  |  | x | Alta
Jerusalén | 2123 | Río Seco y otros Directos al Magdalena | 25368 | Quebrada El Tabaco | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Junín | 3506 | Río Guavio | 25372 | Quebrada Chinagocha | Superficial | x |  |  | x |  | Media
La Mesa | 2120 | Río Bogotá | 25386 | Quebrada La Honda | Superficial | x | x | x | x |  | Media
La Peña | 2306 | Río Negro | 25398 | Quebrada El Pedregal | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Tarjada | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Corrucos | [6 empty] | #N/A
Nemocón | 2120 | Río Bogotá | 25486 | Embalse El Neusa | Superficial | x |  | x |  | x | Alta
Nimaima | 2306 | Río Negro | 25489 | Quebrada El Palmar | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Raizal | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Gallinazo | [6 empty] | #N/A
Nocaima | 2306 | Río Negro | 25491 | Quebrada El Tigre | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada la Moya | [6 empty] | #N/A
Paime | 2312 | Río Carare (Minero) | 25518 | Quebrada La Cobre | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
Pandi | 2119 | Río Sumapaz | 25524 | Quebrada Santa Marta | Superficial | x |  |  |  | x | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Grande | [6 empty] | #N/A
Paratebueno | 3505 | Río Humea | 25530 | Caño Paloma | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
Puerto Salgar | 2303 | Directos al Magdalena entre Ríos Seco y Negro (md) | 25572 | Cinco (5) Pozos Profundos | Subterráneo | x |  |  |  | x | Media
Pulí | 2123 | Río Seco y otros Directos al Magdalena | 25580 | Quebrada Honda Grande | Mixto | Sin Información |  |  |  | x | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Honda Pequeña | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Aljibe 1: La Cascada | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Aljibe 2: Chicala | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Aljibe 3: Guarumo | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Aljibe 4: Arrayan | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Aljibe 5: Ramírez | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Aljibe 6: El Guasimo | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Aljibe 7: El Vergel | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Aljibe 8: El Resguardo | [6 empty] | #N/A
Quebradanegra | 2306 | Río Negro | 25592 | Quebrada Agua Clara | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Media
Quetame | 3502 | Río Guayuriba | 25594 | Quebrada Blanca | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
San Bernardo | 2119 | Río Sumapaz | 25649 | Quebrada Aguas Claras | Superficial | x | x | x | x |  | Media
San Juan de rioseco | 2123 | Río Seco y otros Directos al Magdalena | 25662 | Quebrada Paramito | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Cartagenita | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Volcanada | [6 empty] | #N/A
Silvania | 2119 | Río Sumapaz | 25743 | Río Barroblanco | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
Simijaca | 2401 | Río Suárez | 25745 | Río Simijaca | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Subachoque | 2120 | Río Bogotá | 25769 | Quebrada Colorados | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Alta
| #N/A | #N/A |  | Embalse Pantano de Arce | [6 empty] | #N/A
Susa | 2401 | Río Suárez | 25779 | Nacimiento Nutria | Mixto | x | x | x | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Río Susa | [6 empty] | #N/A
Tausa | 2401 | Río Suárez | 25793 | Quebrada Chapetón | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Orquídea | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Compra Agua en Bloque Acueducto Regional Sucuneta | [6 empty] | #N/A
Tibacuy | 2119 | Río Sumapaz | 25805 | Quebrada Orito | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
Tibirita | 3507 | Río Garagoa | 25807 | Quebrada Tocola | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
Topaipí | 2306 | Río Negro | 25823 | Quebrada Tapira | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Sucunal | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Cajones | [6 empty] | #N/A
Ubalá | 3506 | Río Guavio | 25839 | Quebrada Quebradagrande | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
Vianí | 2306 | Río Negro | 25867 | Nacedero La Peña | Subterráneo | x | x | x | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Nacimiento Centro del Rosario | [6 empty] | #N/A
Viotá | 2120 | Río Bogotá | 25878 | Río Ruicito | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Río Lindo | [6 empty] | #N/A
Yacopí | 2306 | Río Negro | 25885 | Quebrada San Antonio | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Charco | [6 empty] | #N/A
Zipacón | 2120 | Río Bogotá | 25898 | Nacedero Hoyo de Parra | Subterráneo | x | x | x | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Nacedero la Virgen | [6 empty] | #N/A
| #N/A | #N/A |  | Nacedero Boca del Monte | [6 empty] | #N/A
Huila
Agrado | 2104 | Ríos Directos al Magdalena (mi) | 41013 | Quebrada Yaguilga | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Íquira | 2108 | Río Yaguará y río Íquira | 41357 | Quebrada Ibirco | Superficial | x | x |  | x |  | Media
La Argentina | 2105 | Río Páez | 41378 | Quebrada El Pueblo | Superficial | x |  | x | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Garruchal
Nátaga | 2105 | Río Páez | 41483 | Quebrada El Lindero | Superficial |  | x |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Orozco
San Agustín | 2101 | Alto Magdalena | 41668 | Quebrada El Quebradon | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
Tesalia | 2105 | Río Páez | 41797 | Quebrada Los Limones | Superficial | x |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Bombón
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Benito
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Venta
| #N/A | #N/A |  | Reservorio Los Conejos
Villavieja | 2111 | Rio Fortalecillas y otros | 41872 | Río Magdalena | Superficial | x |  |  | x |  | Media
La Guajira
Albania | 1506 | Río Ranchería | 44035 | Pozo Villa Ladys | Subterráneo |  |  | x |  | x | Alta
| #N/A | #N/A |  | Pozo Tahal
Barrancas | 1506 | Río Ranchería | 44078 | Río Ranchería | Superficial |  |  | x |  | x | Alta
Dibulla | 1503 | Río Ancho y otros Directos al caribe | 44090 | Río Jeréz | Superficial |  |  | x |  | x | Media
Distracción | 1506 | Río Ranchería | 44098 | Río Ranchería | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
El Molino | 2801 | Alto Cesar | 44110 | Río Cargabarro (Molino) | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
Fonseca | 1506 | Río Ranchería | 44279 | Pozo | Mixto |  |  | x | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Río Ranchería
Hatonuevo | 1506 | Río Ranchería | 44378 | Manantial El Pozo | Subterráneo | x |  | x | x |  | Alta
La Jagua del Pilar | 2801 | Alto Cesar | 44420 | Río La Jagua | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Río Marquezote |  | x | x
Maicao | 1508 | Río Carraipia - Paraguachon, Directos al Golfo Maracaibo | 44430 | Río Jordán | Mixto | x | x | x |  | x | Alta
| #N/A | #N/A |  | Pozo 6A
| #N/A | #N/A |  | Pozo 6B
| #N/A | #N/A |  | Pozo Casa Mujer Campesina
| #N/A | #N/A |  | Pozo Hospital San José
| #N/A | #N/A |  | Río Carraipía |  | x | x |  | x
Manaure | 1507 | Directos Caribe - Ay. Sharimahana Alta Guajira | 44560 | Sistema de Pozos Casa Azul | Subterráneo | x | x | x |  | x | Alta
Riohacha | 1506 | Río Ranchería | 44001 | Río Tapias | Superficial | x |  | x | x |  | Alta
San Juan del Cesar | 2801 | Alto Cesar | 44650 | Río Cesar | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
Uribia | 1507 | Directos Caribe - Ay. Sharimahana Alta Guajira | 44847 | Pozos | Subterráneo | x | x | x |  | x | Alta
Urumita | 2801 | Alto Cesar | 44855 | Río Mocho | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
Villanueva | 2801 | Alto Cesar | 44874 | Río Villanueva | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Magdalena
Algarrobo | 2804 | Río Ariguaní | 47030 | Pozo Profundo San Carlos | Subterráneo |  | x |  |  | x | Alta
Ariguaní | 2908 | Ríos Chimicuica y Corozal | 47058 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x |  | x |  | Alta
Cerro de San Antonio | 2902 | Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar | 47161 | Río Magdalena | Superficial | x |  |  |  | x | Media
Chibolo | 2902 | Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar | 47170 | Ciénaga de Zapayán | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Ciénaga | 2906 | Cga. Grande de Santa Marta | 47189 | Río Córdoba | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Concordia | 2902 | Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar | 47205 | Ciénaga Cerro de San Antonio | Superficial | x |  |  |  | x | Media
El Banco | 2805 | Bajo Cesar | 47245 | Río Magdalena | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Alta
El Piñón | 2906 | Cga. Grande de Santa Marta | 47258 | Río Magdalena | Superficial | x |  |  |  | x | Media
El Retén | 2906 | Cga. Grande de Santa Marta | 47268 | Pozo Profundo El Porvenir | Subterráneo |  | x |  | x |  | Alta
Guamal | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 47318 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x |  |  | x | Media
Nueva Granada | 2908 | Ríos Chimicuica y Corozal | 47460 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x |  |  | x | Media
Pedraza | 2902 | Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar | 47541 | Río Magdalena | Superficial | x |  |  |  | x | Media
Pijiño del Carmen | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 47545 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x |  |  | x | Media
Pivijay | 2906 | Cga. Grande de Santa Marta | 47551 | Caño Schiller | Superficial | x |  |  |  | x | Media
Plato | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 47555 | Río Magdalena | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Puebloviejo | 2906 | Cga. Grande de Santa Marta | 47570 | Río Córdoba | Superficial | x |  |  |  | x | Media
Remolino | 2906 | Cga. Grande de Santa Marta | 47605 | Río Ariguaní | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Media
| #N/A | #N/A |  | Río Magdalena
Sabanas de San Ángel | 2804 | Río Ariguaní | 47660 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x |  |  | x | Media
Salamina | 2906 | Cga. Grande de Santa Marta | 47675 | Río Magdalena | Superficial | x |  |  |  | x | Media
San Sebastián de Buenavista | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 47692 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x |  | x |  | Media
San Zenón | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 47703 | Río Magdalena | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Santa Ana | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 47707 | Río Magdalena | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Santa Bárbara de Pinto | 2907 | Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato | 47720 | Pozo Profundo | Subterráneo |  | x |  |  | x | Media
Santa Marta | 1501 | Río Piedras - río Manzanares | 47001 | Río Piedra | Mixto | x | x |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Río Manzanares
| #N/A | #N/A |  | Río Gaira
| #N/A | #N/A |  | Pozos
Sitionuevo | 2906 | Cga. Grande de Santa Marta | 47745 | Río Magdalena | Superficial | x |  |  |  | x | Media
Tenerife | 2902 | Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar | 47798 | Río Magdalena | Superficial | x |  |  |  | x | Media
Zapayan | 2902 | Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar | 47960 | Ciénaga de Zapayán | Superficial | x |  |  |  | x | Media
Zona Bananera | 2906 | Cga. Grande de Santa Marta | 47980 | Quebrada Orihueca | Mixto | x | x |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Río Frío
| #N/A | #N/A |  | Pozos Profundos
Nariño
Arboleda | 5204 | Río Juananbú | 52051 | Quebrada El Cucho | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La China
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Chiriurco
El Rosario | 5201 | Río Patía Alto | 52256 | Quebrada Macal | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Hueco del Oso
El Tambo | 5205 | Río Guáitara | 52260 | Riachuelo El Cedro | Superficial | x | x |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Trojayaco
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Llano Largo
Funes | 5205 | Río Guáitara | 52287 | Nacimiento Chitarrán | Subterráneo | x |  | x |  | x | Media
Guachucal | 5205 | Río Guáitara | 52317 | Quebrada Cuasaquer | Superficial |  | x |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Cristo
Leiva | 5201 | Río Patía Alto | 52405 | Quebrada La Lucha | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Policarpa | 5207 | Río Patía Medio | 52540 | Quebrada El Cocal | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
San Lorenzo | 5204 | Río Juananbú | 52687 | Quebrada La Pajosa | Superficial |  | x |  | x |  | Baja
San Pedro De Cartago | 5203 | Río Mayo | 52694 | Quebrada El Molino | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
Taminango | 5203 | Río Mayo | 52786 | Quebrada Peñas Blancas | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Chucho
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Molino
Norte de Santander
Convención | 1605 | Río Algodonal (Alto Catatumbo) | 54206 | Cuenca Río El Guamal | Superficial | x |  | x | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada San Miguel
Durania | 1602 | Río Zulia | 54239 | Quebrada La Laucha | Superficial | x | x |  | x |  | Baja
El Carmen | 2321 | Quebrada El Carmen y Otros Directos al Magdalena | 54245 | Quebrada El Salto | Superficial | x |  | x |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El TIgre
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Maracaibo
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Esperanza
El Tarra | 1604 | Río Tarra | 54250 | Quebrada Manzanares (El Manantial) | Superficial |  |  | x | x |  | Baja
Herrán | 1601 | Río Pamplonita | 54347 | Naciente Los Olivos | Subterráneo | x |  |  | x |  | Baja
La Esperanza | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 54385 | Río El Caraño | Superficial | x | x | x |  | x | Media
La Playa | 1605 | Río Algodonal (Alto Catatumbo) | 54398 | Quebrada La Honda | Superficial | x |  | x |  | x | Baja
Los Patios | 1601 | Río Pamplonita | 54405 | Quebrada La Honda | Superficial | x | x |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Pamplonita
Ocaña | 1605 | Río Algodonal (Alto Catatumbo) | 54498 | Río Tejo | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
Puerto Santander | 1602 | Río Zulia | 54553 | Río Zulia | Superficial | x |  | x | x |  | Baja
Sardinata | 1603 | Río Nuevo Presidente - Tres Bocas (Sardinata, Tibú) | 54720 | Quebrada Pailitas | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Volcana
Tibú | 1603 | Río Nuevo Presidente - Tres Bocas (Sardinata, Tibú) | 54810 | Río Tibú | Mixto | x |  | x | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Pozo Subterráneo |  |  |  | x | x
Quindío
Armenia | 2612 | Río La Vieja | 63001 | Río Quindío | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Víbora
Circasia | 2612 | Río La Vieja | 63190 | Río Roble | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Río Quindío
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Arenosa
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Las Águilas
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Silencio
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Villa Dora
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Marina
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Bosque
Filandia | 2612 | Río La Vieja | 63272 | Quebrada Bolillos | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
La Tebaida | 2612 | Río La Vieja | 63401 | Río Quindío | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Alta
Montenegro | 2612 | Río La Vieja | 63470 | Río Roble | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Soledad
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Turín
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Paloma
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Porvenir
Quimbaya | 2612 | Río La Vieja | 63594 | Quebrada Buenavista | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Alta
Salento | 2612 | Río La Vieja | 63690 | Quebrada Cruz Gorda | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Bolivia
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Cristalina
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Corozal
Putumayo
Puerto Guzmán | 4401 | Alto Caquetá | 86571 | Quebrada La Chorrera | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
Puerto Caicedo | 4701 | Alto río Putumayo | 86569 | Quebrada Achiote | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
Puerto Asís | 4701 | Alto río Putumayo | 86568 | Quebrada Agua Negra | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
Risaralda
Balboa | 2608 | Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral | 66075 | Quebrada La Eme | Superficial | x | x |  | x |  | Baja
Guática | 2614 | Río Risaralda | 66318 | Quebrada Samaria | Superficial | x | x |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Pira o La Cabaña
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Betania
La Virginia | 2614 | Río Risaralda | 66400 | Río Totui | Superficial |  | x |  | x |  | Baja
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
San Andrés | 1701 | San Andrés | 88001 | 13 Pozos Profundos de Agua Dulce (Planta Dupy Gully) | Subterráneo | x | x |  |  | x | Media
Santander
Aguada | 2401 | Río Suárez | 68013 | El Consumidero (Quebrada La Salud) | Superficial | x | x |  |  | x | Media
Aratoca | 2403 | Río Chicamocha | 68051 | Quebrada La Quinta | Superficial | x | x | x |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Arenosa |  |  |  |  | x
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Guacamayo
Barichara | 2401 | Río Suárez | 68079 | Represa El Común | Superficial | x |  | x |  | x | Alta
Betulia | 2405 | Río Sogamoso | 68092 | Quebrada La Laguna | Superficial | x |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Manzanares
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Borbos
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Piletas
Bucaramanga | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68001 | Río Suratá | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Río Tona
| #N/A | #N/A |  | Río Frío
Cabrera | 2401 | Río Suárez | 68121 | Nacedero El Alto | Subterráneo |  | x |  |  | x | Alta
California | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68132 | Quebrada El Indio | Mixto | Sin Información |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Nacimiento El Tabacal
Carcasí | 2403 | Río Chicamocha | 68152 | Quebrada El Tejar | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
Charta | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68169 | Quebrada La Prensa | Superficial |  |  |  | x |  | Baja
Chimá | 2401 | Río Suárez | 68176 | Aljibe El Totumo | Subterráneo | x |  |  |  | x | Baja
Confines | 2401 | Río Suárez | 68209 | Quebrada La Virgen | Superficial |  |  | x |  | x | Baja
Contratación | 2401 | Río Suárez | 68211 | Quebrada San Juan | Superficial | x | x |  | x |  | Media
Coromoro | 2402 | Río Fonce | 68217 | Quebrada La Colorada | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Curití | 2402 | Río Fonce | 68229 | Quebrada (Sin Nombre) | Superficial | x | x |  | x |  | Media
El Guacamayo | 2401 | Río Suárez | 68245 | Quebrada La Colorada | Superficial | x | x | x | x |  | Media
El Playón | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68255 | Quebrada La Naranjera | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
Enciso | 2403 | Río Chicamocha | 68266 | Quebrada Calagua | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Floridablanca | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68276 | Río Tona | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Río Frío
Galán | 2401 | Río Suárez | 68296 | Quebrada La Laja | Superficial | x | x | x |  | x | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Uchata
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Negra
Gámbita | 2401 | Río Suárez | 68298 | Quebrada Picaderas | Superficial | x | x | x |  | x | Media
Girón | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68307 | Río Tona | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Río Frío
Guaca | 2403 | Río Chicamocha | 68318 | Quebrada La Chiratoca | Superficial | x | x |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Empalizada
Guadalupe | 2401 | Río Suárez | 68320 | Quebrada la Gloria | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Pava
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Colorada
Guavatá | 2401 | Río Suárez | 68324 | Arroyo Siberia | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
La Paz | 2401 | Río Suárez | 68397 | Nacimiento Olla de Mariano | Subterráneo | x | x | x | x |  | Media
Landázuri | 2312 | Río Carare (Minero) | 68385 | Quebrada Los Pichudos | Superficial | x | x | x | x |  | Baja
Lebrija | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68406 | Embalse Piedras Negras | Superficial | x | x |  |  |  | Baja
Los Santos | 2405 | Río Sogamoso | 68418 | Quebrada Los Pozos | Superficial | x | x |  | x |  | Media
Macaravita | 2403 | Río Chicamocha | 68425 | Quebrada Agua Dulce | Superficial | x |  | x | x |  | Media
Málaga | 2403 | Río Chicamocha | 68432 | Nacimiento Cuzagueta | Subterráneo | x | x |  | x |  | Baja
Matanza | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68444 | Quebrada Las Tarazonas | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Salado
Oiba | 2401 | Río Suárez | 68500 | Quebrada La Mochilera | Superficial | x |  | x |  | x | Baja
Palmas del Socorro | 2401 | Río Suárez | 68524 | Quebrada Honda | Mixto | Sin Información |  |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Aljibe
Piedecuesta | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68547 | Río de Oro | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Pinchote | 2402 | Río Fonce | 68549 | Quebrada Represa | Superficial | x | x |  |  | x | Media
Puente Nacional | 2401 | Río Suárez | 68572 | Quebrada Agua Blanca | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Puerto Parra | 2312 | Río Carare (Minero) | 68573 | Quebrada La Cristalina | Superficial | x | x | x | x |  | Media
Rionegro | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68615 | Quebrada La Tambora | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
Sabana de Torres | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68655 | Cuenca Río San Isidro | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
San Benito | 2401 | Río Suárez | 68673 | Quebrada La Gran Curí | Superficial |  |  | x |  | x | Baja
San Gil | 2402 | Río Fonce | 68679 | Quebrada Cuchicute | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Curití
Santa Helena del Opón | 2314 | Río Opón | 68720 | Quebrada Las Cruces | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Socorro | 2401 | Río Suárez | 68755 | Embalse Aguilitas | Superficial |  | x |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Embalse La Honda
Suaita | 2401 | Río Suárez | 68770 | Quebrada Santa Rosa | Superficial | x | x |  | x |  | Baja
Suratá | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68780 | Quebrada El Porvenir | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Tona | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68820 | Quebrada Alto de Tomasa | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Los Arcos
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Villa Cristina
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Aguadita
Valle de San José | 2402 | Río Fonce | 68855 | Quebrada Sobacuta | Superficial | x |  |  | x |  | Baja
Vélez | 2401 | Río Suárez | 68861 | Quebrada La Batanera | Superficial | x |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Peña
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Chintoca
Vetas | 2319 | Río Lebrija y otros Directos al Magdalena | 68867 | Quebrada La Seca | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
Villanueva | 2401 | Río Suárez | 68872 | Represa El Común | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
Sucre
Buenavista | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 70110 | Acuífero de Betulia | Subterráneo | x |  |  | x |  | Media
Chalán | 1205 | Directos Caribe Golfo de Morrosquillo | 70230 | Acuífero Toluviejo | Subterráneo | x |  |  |  | x | Media
Colosó | 1205 | Directos Caribe Golfo de Morrosquillo | 70204 | Acuífero Toluviejo | Subterráneo | x |  |  |  | x | Media
Coveñas | 1205 | Directos Caribe Golfo de Morrosquillo | 70221 | Represa Villeros | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
El Roble | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 70233 | Acuífero de Betulia | Subterráneo | x |  |  | x |  | Media
Galeras | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 70235 | Acuífero de Betulia | Subterráneo | x |  |  | x |  | Media
La Unión | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 70400 | Acuífero Mojana | Subterráneo | x |  |  | x |  | Alta
Palmito | 1205 | Directos Caribe Golfo de Morrosquillo | 70523 | Acuífero Morrosquillo | Subterráneo | x |  |  | x |  | Media
San Luis de Sincé | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 70742 | Cinco (5) Pozos Profundos. Acuífero de Morroa | Subterráneo | Sin Información |  |  | x |  | Media
San Marcos | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 70708 | Acuífero Mojana | Subterráneo | x |  |  | x |  | Alta
San Pedro | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 70717 | Acuífero Betulia | Subterráneo | x |  |  | x |  | Media
Sincelejo | 2502 | Bajo San Jorge - La Mojana | 70001 | Acuífero de Morroa | Subterráneo | Sin Información |  |  | x |  | Alta
Tolima
Alvarado | 2124 | Río Totaré | 73026 | Río Alvarado | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Alta
Ambalema | 2125 | Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena | 73030 | Río Magdalena | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Armero Guayabal | 2125 | Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena | 73055 | Río Jiménez | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Los Morales
Ataco | 2203 | Medio Saldaña | 73067 | Quebrada Paipita | Mixto | Sin Información |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Tres (3) Pozos profundos
Cajamarca | 2121 | Río Coello | 73124 | Quebrada Chorros Blancos | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Dos Quebradas
Carmen de Apicalá | 2119 | Río Sumapaz | 73148 | Quebrada Agua Negra | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Palmara
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Oloche
Chaparral | 2206 | Río Tetuín, río Ortega | 73168 | Río Amoya | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Coello | 2121 | Río Coello | 73200 | Quebrada La Lucha | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Coyaima | 2208 | Bajo Saldaña | 73217 | Río Magdalena | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Cunday | 2116 | Río Prado | 73226 | Quebrada Miravalles | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Coco
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Enramada
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Papayal
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Madroñal
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Cocorinto
Dolores | 2115 | Directos Magdalena entre ríos Cabrera y Sumapaz | 73236 | Quebrada Miravalle | Superficial | x | x |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Salado
Espinal | 2118 | Río Luisa y otros Directos al Magdalena | 73268 | Río Coello | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Flandes | 2118 | Río Luisa y otros Directos al Magdalena | 73275 | Río Magdalena | Superficial | x |  |  | x |  | Media
Fresno | 2301 | Río Gualí | 73283 | Quebrada Guarumo | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada San Antonio
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Granja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Florida
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Moya
Guamo | 2208 | Bajo Saldaña | 73319 | Río Luisa | Superficial | x | x |  | x |  | Media
Herveo | 2301 | Río Gualí | 73347 | Río Sucio | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Padilla
| #N/A | #N/A |  | Río Medina
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Yolombal
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Agua Blanca
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Matadero
Honda | 2301 | Río Gualí | 73349 | Río Sucio | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Padilla
| #N/A | #N/A |  | Río Medina
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Yolombal
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Agua Blanca
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Matadero
Ibagué | 2124 | Río Totaré | 73001 | Río Combeima | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Alta
Lérida | 2125 | Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena | 73408 | Río Recio | Superficial | x | x |  | x |  | Media
Mariquita | 2301 | Río Gualí | 73443 | Río Sucio | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Padilla
| #N/A | #N/A |  | Río Medina
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Yolombal
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Agua Blanca
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Matadero
Melgar | 2119 | Río Sumapaz | 73449 | Quebrada La Melgara | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Río Sumapaz
| #N/A | #N/A |  | Río Juan López
Natagaima | 2113 | Río Aipe, río Chenche y otros Directos al Magdalena | 73483 | Río Anchique | Superficial | x |  | x | x |  | Media
Ortega | 2206 | Río Tetuín, río Ortega | 73504 | Quebrada Anaba | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Piedras | 2124 | Río Totaré | 73547 | Río Opía | Superficial | x |  |  | x |  | Alta
Prado | 2116 | Río Prado | 73563 | Quebrada Mojaco | Superficial | x | x |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Chonto
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Miravalles |  | Sin Información
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Coco
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Enramada
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Papayal
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Madroñal
| #N/A | #N/A |  | Quebrada Cocorinto
Purificación | 2113 | Río Aipe, río Chenche y otros Directos al Magdalena | 73585 | Río Magdalena | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Media
Rovira | 2118 | Río Luisa y otros directos al Magdalena | 73624 | Río Luisa | Superficial |  |  | x | x |  | Baja
Saldaña | 2208 | Bajo Saldaña | 73671 | Pozo 1 Planta o Pila Pública | Mixto |  | x | x | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Pozo 5 Subestación
| #N/A | #N/A |  | Pozo 3 Mirador Palmar
| #N/A | #N/A |  | Río Saldaña |  | Sin Información
San Luis | 2207 | Río Cucuana | 73678 | Quebrada El Cobre | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
| #N/A | #N/A |  | Río Luisa |  | Sin Información
Suárez | 2115 | Directos Magdalena entre ríos Cabrera y Sumapaz | 73770 | Quebrada Batatas | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Alta
Valle de San Juan | 2118 | Río Luisa y otros Directos al Magdalena | 73854 | Quebrada La Liga | Superficial | x | x | x | x |  | Alta
Venadillo | 2125 | Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena | 73861 | Río Totaré | Superficial | x |  |  | x |  | Media
| #N/A | #N/A |  | Río Recio |  | Sin Información
Villarrica | 2116 | Río Prado | 73873 | Río Cuindecito | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
Valle del Cauca
Ansermanuevo | 2608 | Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral | 76041 | Quebrada Toro | Superficial | x | x |  |  | x | Media
Candelaria | 2607 | Río Guachal (Bolo - Fraile y Párraga) | 76130 | Pozo Vcn - 343 | Subterráneo | x | x |  |  | x | Alta
El Cerrito | 2609 | Ríos Amaime y Cerrito | 76248 | Río Amaime | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
| #N/A | #N/A |  | Río El Cerrito
Ginebra | 2632 | Ríos Guabas, Sabaletas y Sonso | 76306 | Río Guabas | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
Guacarí | 2632 | Ríos Guabas, Sabaletas y Sonso | 76318 | Río Guabas | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
Jamundí | 2629 | Ríos Claro y Jamundí | 76364 | Río Jamundí | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
La Cumbre | 5311 | Dagua - Buenaventura - Bahía Málaga | 76377 | Quebrada Chicoral | Superficial | x | x |  |  | x | Baja
La Unión | 2608 | Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral | 76400 | Quebrada El Jordan | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Sonora
| #N/A | #N/A |  | Quebrada El Rincón
La Victoria | 2637 | Ríos Las Cañas - Los Micos y Obando | 76403 | Embalse Sara BRUT | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
Obando | 2637 | Ríos Las Cañas - Los Micos y Obando | 76497 | Embalse Sara BRUT | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
Restrepo | 5311 | Dagua - Buenaventura - Bahía Málaga | 76606 | Quebrada La Mancha | Superficial | x | x |  |  | x | Baja
| #N/A | #N/A |  | Quebrada La Italia
Riofrío | 2611 | Río Frío | 76616 | Río Cuancua | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Alta
Roldanillo | 2608 | Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral | 76622 | Río Roldanillo | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Alta
San Pedro | 2633 | Ríos Guadalajara y San Pedro | 76670 | Quebrada La Artieta | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
Sevilla | 2636 | Río Paila | 76736 | Río Pijao 1 | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Baja
Toro | 2608 | Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral | 76823 | Quebrada San Lázaro | Superficial | x | x |  |  | x | Alta
Ulloa | 2612 | Río La Vieja | 76845 | Quebrada La Esmeralda | Superficial | Sin Información |  |  |  | x | Baja
Vijes | 2631 | Rios Arroyohondo - Yumbo - Mulalo - Vijes - Yotoco | 76869 | Quebrada Carbonero | Superficial | x | x |  | x |  | Media
Yotoco | 2631 | Rios Arroyohondo - Yumbo - Mulalo - Vijes - Yotoco | 76890 | Río Yotoco | Superficial | x | x |  | x |  | Alta
Yumbo | 2631 | Rios Arroyohondo - Yumbo - Mulalo - Vijes - Yotoco | 76892 | Río Yumbo | Superficial | Sin Información |  |  | x |  | Alta
Zarzal | 2637 | Ríos Las Cañas - Los Micos y Obando | 76895 | Embalse Sara BRUT | Superficial | x | x |  |  | x | Alta