## FORMATO INSPECCIÓN DE MANTENIMI
| GESTIÓN DOCUMENTAL Formato inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas |  |  |  |  | Código: GD-F017 Versión: 05 Fecha: 26/08/2024
Ciudad: |  | Sede Ideam -Dirección: |  | Dependencia:
Fecha:
ASPECTOS A EVALUAR | OBSERVACIONES |  |  |  |  | CALIFICACIÓN (indicar 0, 1 o 2 según corresponda)
INFRAESTRUCTURA
¿El techos se encuentra en buen estado?
¿El piso se encuentra en buen estado?
¿Los muros se encuentran en buen estado?
¿Las puertas se encuentran en buen estado?
¿El sistema de cerradura de la puerta funciona correctamente?
¿El sistema de iluminación funciona y se encuentra dispuesto correctamente?
¿Los toma corrientes funcionan correctamente?
¿El sistema de ventilación funciona y se encuentran limpios?
El depósito cuenta con ventanas, de ser así, ¿éstas se encuentran cerradas con seguridad?
Las ventanas cuentan con vidrio traslucido pero éste se ¿encuentra con cortina o tapado con elemento que no permite la entrada de luz?
¿En el archivo se encuentran otros elementos distintos a los documentos?
¿El área de archivo en general se encuentra limpios?
¿en este ultimo semestre se presento algún incidente relacionado con la infraestructura de archivo en general? | [5 empty] | No aplica
RECOMENDACIONES |  |  |  |  | Calificación Total | 0
[5 empty] | Calificación Ideal | 24
ALMACENAMIENTO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | CALIFICACIÓN (indicar 0, 1 o 2 según corresponda)
¿Las baldas o bandejas de la estantería se encuentra en buen estado?
¿La estructura, pintura y recubrimientos de la estantería o mobiliario del archivo se encuentre en buen estado?
Indique el tipo de unidades de conservación mas utilizados en este depósito de archivo (cajas X100, X200, X300, mediano o gran formato, tomos, carpetas, AZ, etc.). | [5 empty] | No aplica
Indique el tipo de soportes más utilizados que se encuentran en el depósito de archivo (Papel, CD, microfilm, cassette, microfichas, obra plana o Fotografía) | [5 empty] | No aplica
Indique el tipo de disposición física de las unidades de conservación (documentación en la estantería de manera horizontal, vertical, colgada, directamente sobre el piso) | [5 empty] | No aplica
Indicar si las unidades de conservación utilizadas en este archivo (cajas y carpetas u otros) se encuentran debidamente rotuladas con el formato aprobado por la entidad.
Indicar el orden, orientación y sistema de rotulación empleado para la distribución de la estantería.
Indicar si la bandeja o entrepaño superior de la estantería se encuentra ocupado con unidades de conservación de archivos u otros materiales.
Indicar el porcentaje (%) del acervo documental que se encuentra en estantería o mobiliario inapropiado o deteriorado o directamente sobre el piso.
RECOMENDACIONES |  |  |  |  | Calificación Total | 0
[5 empty] | Calificación Ideal | 12
EQUIPOS Y SISTEMAS DE DETECCIÓN DE EMERGENCIAS | OBSERVACIONES |  |  |  |  | CALIFICACIÓN (indicar 0, 1 o 2 según corresponda)
¿El área de archivo cuenta con sistemas detectores de humo o incendio?
¿El área de archivo cuenta con sistemas de extinción de incendio?
¿El sistema de extinción automático de incendio es a base espumas o gases inertes?
¿El área de archivo cuenta con extintores?
¿El área de archivo cuenta con herramientas de protección contra incendio?
¿El área de archivo cuenta con equipos de registro o medición de temperatura?
¿El área de archivo cuenta con programas de control de temperatura?
¿El área de archivo cuenta con equipos de registro o medición de humedad ambiente?
¿El área de archivo cuenta con programas de control de humedad ambiente?
¿El área de archivo cuenta con programa de prevención desastres alineado con el programa institucional de emergencias?
RECOMENDACIONES |  |  |  |  | Calificación Total | 0
[5 empty] | Calificación Ideal | 20
MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |  |  |  |  | CALIFICACIÓN (indicar 0, 1 o 2 según corresponda)
¿La limpieza de instalaciones y estantería se realiza de manera técnica, de modo que no se incremente la humedad ambiental?
¿Se han realizado capacitaciones al personal de aseo sobre la técnica para la realización del aseo en espacios, mobiliario y colecciones de archivo?
¿Se realizan procesos de limpieza en seco de las unidades de conservación (aspiradora)?
¿El Mapa de Riesgos de la Entidad se encuentra actualizado con los riesgos de conservación que pueden generar pérdida de información documentación? | [5 empty] | No aplica
RECOMENDACIONES |  |  |  |  | Calificación Total | 0
[5 empty] | Calificación Ideal | 6
CONDICIONES AMBIENTALES | OBSERVACIONES
Indicar la fecha de la última limpieza y desinfección ambiental del área de archivo.
Indicar la fecha del último saneamiento ambiental que se realizó en el área
¿El archivo tiene equipos de control ambiental, como deshumidificadores, aire acondicionado, etc.? ¿Están en buen estado y funcionando?
Contaminantes Biológicos: Indique si observa algún signo de presencia de contaminación microbiológica, roedores, aves, insectos, como heces, manchas en los documentos, cadáveres de insectos o roedores, etc.
Responsable: |  |  | Verificó:
GD-I003 Instructivo para la prevención y atención de desastres en depósitos de archivos del Ideam
Note on C2: Carol Stephanny BARRAGAN SOLER: Ideam

## Instructivo
| FORMATO INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS |  |  |  |  | Código: GD-F017 Versión: 05 Fecha: 26/08/2024
GESTIÓN DOCUMENTAL
Instructivo de diligenciamiento
Objetivo: | Realizar el seguimiento de las condiciones de los sistemas de almacenamiento y las instalaciones de las áreas de archivo del IDEAM.
Ciudad: | Indicar la ciudad de Colombia donde se encuentra el área de archivo.
Sede IDEAM- Dirección: | Indicar la sede del instituto a que corresponde el archivo y la dirección.
Dependencia: | Indicar la dependecia a que corresponde el archivo.
Fecha: | Fecha en formato dia/mes/año en el que se realiza la inspección del archivo.
Aspectos a evaluar: | Se plantean los aspectos: Infraestructura, almacenamiento, equipos y sistemas de detección de emergencias y mantenimiento. El objetivo es diligenciar todas las casillas aquí planteadas. En caso de no contar con la información para la evaluación o considerar que no es pertinente evaluar algunos de los criterios descritos, se deberá registrar NO APLICA: N/A
Observaciones: | Indicar características no típicas de lo evaluado.
Calificación: | De cada aspecto evaluado calificar de la siguiente manera: 2 = Cumple: Para la actividad que se realizó en su totalidad para esa área y de lo cual no se tiene ninguna observación o aspecto a mejorar, por lo tanto cumple con el objetivo de la actividad. * 1 = Cumple parcialmente: Para la actividad realizada en determinada área y que al verificarse no cumple a cabalidad, o la actividad se realizó pero no en su totalidad. * 0 = No Cumple: Para la actividad no realizada en determinada área por diferentes razones, por lo tanto no cumple con el objetivo de la actividad. Las casillas donde se indica "No aplica" no requieren calificación. De acuerdo a la calificación obtenido por aspecto evaluado, realizar las siguientes acciones:
| Aspecto | Valor ideal | Rango aceptación | Rango acciones preventivas y seguimiento | Rango acciones correctivas y seguimiento | Las acciones preventivas y correctivas deben ser de conocimiento de coordinador del área a la que pertenece el archivo y demás áreas que actuen para el desarrollo de estas acciones.
| Infraestructura | 24 | 24-18 | 17 - 12 | 11 - 0
| Almacenamiento | 12 | 12 - 9 | 8 - 6 | 5 - 0
| Equipos y sistemas de detección de emergencias | 20 | 20 - 17 | 17 - 9 | 8 - 0
| Mantenimiento | 6 | 6 - 5 | 4 -3 | 2-0
Condiciones ambientales: | De acuerdo al formato de limpieza y desinfección del archivo y de saneamiento ambiental diligenciar las preguntas iniciales. En caso que el archivo posea equipos de medición de humedad relativa y temperatura diligenciar el valor máximo, valór mínimo, fluctuación máxima diaria y la gráfica correspondiente del periodo evaluado.
Contaminantes biológicos: | Indicar si observa algún signo de la presencia de microorganismos, insectos, roedores, aves, como por ejemplo: manchas de colores en los documentos, textura algodonosa o terrosa de diferentes coloresen los soportes documentales, heces de roedores, insectos o aves, nidos, plumas.
Responsable: | Nombre de quien realiza la inspección y registra en el formato.
Verificó: | Nombre de la persona y dependencia que realiza la verificación del registro del formato. Esta persona es la encargada de hacer el respectivo seguimiento e informar en caso de presentar la necesidad de realizar acciones correctivas o preventivas.
Note on D13: Carol Stephanny BARRAGAN SOLER: Toda la letra del docuimento debe estar en verdana 11

## Control de Cambios
|  |  | FORMATO DE MONITOREO DE CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES EN DEPÓSITOS DE ARCHIVO |  | Código: GD-F017 Versión: 05 Fecha: 26/08/2024
Proceso:GESTIÓN DOCUMENTAL
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
1 | 2018-05-22 |  |  | Creación del documento
2 | 2021-07-22 | Actualización de todo el documento, por ajustes en el Instructivo prevención y atención de desastres en áreas de archivo
3 | 2021-12-13 | Cambio del nombre del formato de acuerdo con el Sistema Integrado de Conservación
4 | 2023-11-21 | Se agregaron preguntas y se corrigio la formulación de las preguntas
5 | 2024-08-26 | Se actualiza y se ajusta el documento a la nueva plantilla de Formato en excel, dichos documentos fueron suministrados por el proceso de Planeación, siguiendo los parametros del Procedimiento para la elaboración y control de documentos.