## Instrucciones
Servicios - Acreditación de Laboratorios |  | Código: SAL-F040
Formato Evaluación Metodologías Cromatográficas |  | Versión: 05
NTC-ISO/IEC 17025:2017 |  | Fecha:25/08/2026
Hoja de Instrucciones Generales
1. Diligenciar todos los campos requeridos, cuando un campo no sea aplicable, registrar “No aplica” o “N.A”
2. Utilizar el formato de fecha establecido DD-MM-AA.
Hoja de Información General
1. Diligenciar la información solicitada en cada celda.
2. En sede escribir la dirección donde se están llevado a cabo las actividades de laboratorio.
Hoja de Variables por Grupo y Equipamiento
Diligenciar la información solicitada en cada campo, para ello, tener en cuenta lo siguiente:
1. En la fila 7 diligenciar el nombre general del grupo a evaluar.
2. En la fila 11 diligenciar la información correspondiente de los métodos objeto de evaluación, indicando la versión vigente de cada uno. Incluir el método
de limpieza cuando aplique.
3.Para el registro de documentos y formatos, diligenciar de acuerdo con la siguiente estructura: GGG-BA-01 "Nombre" V0x de aaaa-mm-dd
4. En la fila 15, cuando el método presente modificaciones respecto al método de referencia, registrar las modificaciones realizadas, en caso contrario
registrar NO.
5. Registrar el material de referencia de la siguiente manera: Nombre del MR" - "Marca" - Lote AAS225 - Vence aaaa-mm-dd
6. A partir de la celda B48, registrar los compuestos que serán objeto de evaluación e insertar las filas necesarias de acuerdo con el número de analitos
incluidos en el alcance de evaluación.
7. Registrar las concentraciones y unidades correspondientes en los campos establecidos de la sección "Evaluación in situ"
8. Para los requisitos 7.5, 7.2.1.5, 7.2.1.4, 7.7 y 7.11, registrar el nivel de cumplimiento de acuerdo con la siguiente escala de calificación:
0: No documentado ni implementado, NC
1: Cumple parcialmente
3: Documentado e implementado, C
N.A: Cuando no aplica
9. En el campo TNC (trabajo no conforme): registrar los controles que no cumplieron con los criterios establecidos en el laboratorio y/o método de
referencia durante el ejercicio de auditoría.
10. En la hoja de equipamiento en la cual se evalúa el requisito 6.4, registrar el nivel de cumplimiento de acuerdo con la siguiente escala de calificación:
0: No programada / No ejecutada
3: Programada / Ejecutada
NA: Cuando no aplica
|  |  | SI | Inicial
|  |  | NO | Seguimiento
|  |  | N.A | Renovación
Ampliación
Seguimiento y Ampliación
Renovación y Ampliación
Visita extraordinaria

## Información General
|  | Servicios - Acreditación de Laboratorios |  | Código: SAL-F040
| Formato Evaluación Metodologías Cromatográficas |  |  | Versión: 05
|  | NTC-ISO/IEC 17025:2017 |  | Fecha:25/08/2026
Información General
OEC |  |  | Fecha
Sede
Evaluador |  |  | Tipo de evaluación
Procedimiento de verificación/validación de métodos
Procedimiento para la estimación de la incertidumbre
Procedimiento para el aseguramiento de la validez de los resultados

## Variables por Grupo
| Servicios - Acreditación de Laboratorios | [8 empty] | Código: SAL-F040
| Formato Evaluación Metodologías Cromatográficas | [8 empty] | Versión: 05
| NTC-ISO/IEC 17025:2017 | [8 empty] | Fecha:25/08/2026
7.2.1 Método de ensayo
Grupo
Matriz y componente
Método de referencia
Procedimiento interno
¿Hay desviaciones?
Registro de verificación/Validación
Registro de incertidumbre
Material de referencia 1
Material de referencia 2
Observaciones:
7.5 Registros técnicos
Registro tecnico 1
Registro tecnico 2
Fecha | 3 |  |  | Registro inmediato |  | 3 |  |  | Responsable comprobación |  | 3
Responsable actividad | 3 |  |  | Método |  | 3 |  |  | Unidades |  | 3
Equipo | 3
7.2.1.5 Verificación de métodos - 7.2.1.4 Validación de métodos
Repetibilidad | 3 |  |  |  | Linealidad | 3 |  |  | Selectividad |  | 0
Precision intermedia | 3 |  |  |  | LFB | 3 |  |  | Robustez |  | 0
ICV | 3 |  |  |  | LFM y DLFM | 3 |  |  | Declaración de validez |  | 0
| Resultados de confirmación/validación |  |  |  | Evaluación in situ
Equipo
Compuestos | LDM | LCM | Rango de trabajo | U | CCV | BLF | MFL | DMFL | BLF 90% | LCM | TNC
| (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades) | (Unidades)
Observaciones:
7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados
Uso de materiales de referencia o de control de calidad |  |  | 3 | Comprobaciones intermedias de equipos |  |  | 3 |  | Revisión de resultados |  | 3
Uso de instrumentos alternativos calibrados |  |  | 3 | Repetición de ensayo (Duplicados) |  |  | 3 |  | Comparaciones intralaboratorio |  | 3
Comprobaciones funcionales del equipamiento |  |  | 3 | Reensayo de items conservados |  |  | 3 |  | Ensayos de muestras ciegas |  | 3
Patrones de verificación o de trabajo con gráficos de control |  |  | 3 | Correlación de resultados para diferentes características |  |  | 3 |  | Ensayos de aptitud |  | 3
[9 empty] | Comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud |  | 3
Blanco de método BM |  |  | 3 | Blanco de laboratorio fortificado BLF |  |  | 0 |  | Estándar sustituto ES |  | 3
Blanco de campo BC |  |  | 3 | Estandar de degradación ED |  |  | 0 |  | Estándar interno EI |  | 3
Muestra adicionada/duplicado LFM/LFMD |  |  | 3 | Control de curva de calibración CCV |  |  | 0
Registro 1
Registro 2
Observaciones:
7.11 Control de datos y gestión de la información
Acceso a datos e información necesaria |  | 0 | Salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida |  | 0 | Cálculos y transferencia de datos comprobados |  | 0
Protegido contra acceso no autorizado |  | 0
Observaciones:
Note on G46: Registre la concentración teórica del control de curva de calibración analizado durante el ejercicio de auditoria
Note on H46: Registre la concentración teórica del blanco de laboratorio fortificado analizado durante el ejercicio de auditoria
Note on I46: Registre la cantidad adicionada a la muestra fortificada analizada durante el ejercicio de auditoria

## Equipamiento
| Servicios - Acreditación de Laboratorios | [10 empty] | Código: SAL-F040
| Formato Evaluación Metodologías Cromatográficas | [10 empty] | Versión: 05
| NTC-ISO/IEC 17025:2017 | [10 empty] | Fecha:25/08/2026
6.4 Equipamiento
Nombre del equipo / material de referencia | Identificación dada por el OEC | Marca | Modelo | Serial | 6.4.13 c) Evidencia de la verificación de que el equipo cumple con los requisitos especificados (SI, No, NA) | Calibración |  | Mantenimiento |  | Calificación |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | Programada | Ejecutada | Programada | Ejecutada | Programada | Ejecutada
3

## Control de Cambios
|  |  | Formato Evaluación Metodologías Cromatográficas |  |  | Código: SAL-F040
Versión: 05
|  |  | Servicios - Acreditación de Laboratorios |  |  | Vigencia: 25/08/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha |  |  |  | Cambios Realizados
1 | 2020-03-19 | Creación del documento
2 | 2020-11-27 | Se realiza mejoras al formato para facilitar su diligenciamiento y se incluye la hoja de equipamiento
3 | 2022-07-28 | Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios
4 | 2025-07-07 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F040 a SAL-F040.
5 | 2026-08-25 | Se actualiza formato en cuanto a la estructura de acuerdo con las instrucciones de la Oficina Asesora de Planeación, se adicionan instrucciones de diligenciamiento