## Calidad Aire - Gases
FORMATO
| EVALUACION DE MUESTREO DE CALIDAD DEL AIRE A OEC - GASES MANUAL | [6 empty] | Código: SAL-F050
Versión: 003
Fecha: 07/07/2025
Página: 1 de 1
IDENTIFICACION DEL OEC: | [5 empty] | FECHA: |  | (aaaa-mm-dd)
Variable:
Método de referencia
Procedimiento interno
EQUIPO DE MEDICIÓN |  |  | EQUIPOS AUXILIARES
|  |  | Equipo | Marca | Modelo | Serie | No. Interno | Fecha calibración | Trazable a
Identificación: | [7 empty] | (aaaa-mm-dd)
Altura del toma muestra: | [7 empty] | (aaaa-mm-dd)
Tiempo de residencia: | [7 empty] | (aaaa-mm-dd)
Material de la sonda de muestreo: | [7 empty] | (aaaa-mm-dd)
h de toma muestra respecto al suelo, m | N.A | N.A | [5 empty] | (aaaa-mm-dd)
Distancia a árboles cercanos, m | N.A | N.A | [5 empty] | (aaaa-mm-dd)
Distancia respecto a vías, m | [7 empty] | (aaaa-mm-dd)
CONDICIONES DE MEDICIÓN
Aplicar para muestreos de 24 horas |  |  |  |  | Aplicar para Determinación de Determinación de Dióxido de Azufre SO2
Prueba de fugas: | Conforme:___________ No conforme:__________ |  |  |  | Temperatura de transporte (ºC): |  | N.A | N.A
Horometro inicial | N.A |  | Horometro final | N.A | pH de la solución: |  | N.A | N.A
Tiempo de muestreo (h) | N.A |  | Criterio de aceptación (h) | 24 ± 1 | Temperatura de la muestra durante el muestreo: |  | Tmin (ºC): | N.A | N.A
Cumplimiento |  |  | N.A |  |  |  | Tmáx (ºC): | N.A | N.A
VERIFICACIÓN DE FLUJOS
| SO2 (24 Horas) |  | NO2 (24 Horas) | H2S (24 / 1 Hora) | NH3 (1 hora) | CH2O (24 horas) | OTRO | TO-17 Flujo Alto (1 hora) Flujo Bajo (1 hora)
Flujo inicial (mL/min) | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A
Flujo final (mL/min) | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A
Diferencia porcentual | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A
Criterio de aceptación | ± 5 |  | N.A | N.A | N.A | N.A |  | ± 10 | ± 10
Cumplimiento | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A
Caracteristicas generales | [5 empty] | Componente de Meteorología
Prelavado de la vidrieria | [5 empty] | Veloc. y dir. viento
Materiales - Impinger - Tren de muestreo | [5 empty] | Pluviometría
Solución absorbente | [5 empty] | Temperatura
Recuperación de blancos. | [5 empty] | Radiación Solar
Adecuada recuperación de la muestra | [5 empty] | %Humedad relativa
Temperatura de transporte | [5 empty] | Presión barométrica
Medio de transporte | Silica Gel_____ Carbón activado_____ Otro:________ |  |  |  |  | Otro:
OBSERVACIONES
Variable:
Método de referencia
Procedimiento interno
EQUIPO DE MEDICIÓN |  |  | EQUIPOS AUXILIARES
|  |  | Equipo | Marca | Modelo | Serie | No. Interno | Fecha calibración | Trazable a
Identificación: | [7 empty] | (aaaa-mm-dd)
Altura del toma muestra: | [7 empty] | (aaaa-mm-dd)
Tiempo de residencia: | [7 empty] | (aaaa-mm-dd)
Material de la sonda de muestreo: | [7 empty] | (aaaa-mm-dd)
h de toma muestra respecto al suelo, m | N.A | N.A | [5 empty] | (aaaa-mm-dd)
Distancia a árboles cercanos, m | N.A | N.A | [5 empty] | (aaaa-mm-dd)
Distancia respecto a vías, m | [7 empty] | (aaaa-mm-dd)
CONDICIONES DE MEDICIÓN
Aplicar para muestreos de 24 horas |  |  |  |  | Aplicar para Determinación de Determinación de Dióxido de Azufre SO2
Prueba de fugas: | Conforme:___________ No conforme:__________ |  |  |  | Temperatura de transporte (ºC): |  | N.A | N.A
Horometro inicial | N.A |  | Horometro final | N.A | pH de la solución: |  | N.A | N.A
Tiempo de muestreo (h) | N.A |  | Criterio de aceptación (h) | 24 ± 1 | Temperatura de la muestra durante el muestreo: |  | Tmin (ºC): | N.A | N.A
Cumplimiento |  |  | N.A |  |  |  | Tmáx (ºC): | N.A | N.A
VERIFICACIÓN DE FLUJOS
| SO2 (24 Horas) |  | NO2 (24 Horas) | H2S (24 / 1 Hora) | NH3 (1 hora) | CH2O (24 horas) | OTRO | TO-17 Flujo Alto (1 hora) Flujo Bajo (1 hora)
Flujo inicial (mL/min) | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A
Flujo final (mL/min) | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A
Diferencia porcentual | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A
Criterio de aceptación | ± 5 |  | N.A | N.A | N.A | N.A |  | ± 10 | ± 10
Cumplimiento | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A
Caracteristicas generales | [5 empty] | Componente de Meteorología
Prelavado de la vidrieria | [5 empty] | Veloc. y dir. viento
Materiales - Impinger - Tren de muestreo | [5 empty] | Pluviometría
Solución absorbente | [5 empty] | Temperatura
Recuperación de blancos. | [5 empty] | Radiación Solar
Adecuada recuperación de la muestra | [5 empty] | %Humedad relativa
Temperatura de transporte | [5 empty] | Presión barométrica
Medio de transporte | Silica Gel_____ Carbón activado_____ Otro:________ |  |  |  |  | Otro:
OBSERVACIONES
NOMBRE RESPONSABLE OEC: |  |  |  |  | NOMBRE EVALUADOR:
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
001 | 2020-05-29 |  | Creación del documento
002 | 2022-07-28 |  | Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios
003 | 2025-07-07 |  | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F050 a SAL-F050.
ELABORÓ: |  | REVISÓ: |  | APROBÓ:
Marian Julieth Hernández Contratista Grupo de Acreditación |  | Grupo de Evaluadores Matriz Aire |  | Leonardo Pineda Pardo Coordinador Grupo de Acreditación de Laboratorios