## RESOLUCION 627
|  | EVALUACION MEDICIÓN RUIDO A OEC RESOLUCIÓN 627 DE 2006 |  |  | Código: SAL-F051
Versión: 003
Fecha: 07/07/2025
Página: 1 de 2
IDENTIFICACION DEL OEC: |  |  |  |  | FECHA (aaaa-mm-dd):
Plan de muestreo y Procedimiento(s) de muestreo, Aseguramiento de la validez de los resultados
EQUIPOS DE MEDICIÓN
Sonómetro | Marca / Modelo |  | Serie |  | Clase
| Identificación OEC |  | Fecha calibración |  | Error
Calibrador acústico | Marca / Modelo |  | Serie |  | Error
| Identificación OEC |  | Fecha calibración
Anemómetro, Estación | Marca / Modelo |  | Serie | Trazabilidad metrológica
Identificación OEC
VERIFICACIÓN SONOMETRO IN SITU
Valor de referencia (dB) | Medición | Lectura inicial | Lectura Final | Error | Cumplimiento
Ruido ambiental
Emisión de ruido
Emisión de ruido
Observaciones Articulo 19 | Art 19. indicaciones facilitadas por el fabricante de los equipos de medida, en cuanto a rangos de medida, tiempos de calentamiento, influencia de la humedad, influencia de los campos magnéticos y electrostáticos, vibraciones y toda aquella información adicional que asegure el correcto uso del equipo
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
Velocidad del viento |  | Dirección del Viento |  | Altura sensores respecto al suelo durante la medición | Emisión de Ruido: Ruido Ambiental:
Humedad |  | Temperatura
Presión atmosférica |  | Tiempo Seco Pavimento seco | SI/NO
MEDICIONES
Emisión de ruido | Identificación de la Fuente |  | Configuración sonómetro * |  | Ubicación sonómetro
|  |  | Medidor 1 | Medidor 2 | Distancia Horizontal | Distancia Vertical
|  |  | A (S) | A (I)
| Identificación sesión | Hora inicial | Hora final | Tiempo de captura | Barrido a 1,5 m de la fachada | Uso de Pantalla antiviento
[5 empty] | SI/NO | SI/NO
| Velocidad de viento menor a 3m/s | Otra pantalla antiviento ** | Ruido residual / L90 | Micrófono orientado a la fuente | Condiciones de mayor incidencia sonora | Sin modificar operación habitual
| SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO
Emisión de ruido Ruido Residual | Identificación sesión | Fuente apagada | Sonómetro ubicado en el mismo lugar | Configuración sonómetro * |  | Uso de Pantalla antiviento
|  | SI/NO | SI/NO | Medidor 1 | Medidor 2 | SI/NO
|  |  |  | A (S) | A (I)
| Velocidad de viento menor a 3m/s | Otra pantalla antiviento ** | Micrófono orientado a la fuente | Hora inicial | Hora final | Tiempo de captura
| SI/NO | SI/NO | SI/NO
|  | EVALUACION MEDICIÓN RUIDO A OEC RESOLUCIÓN 627 DE 2006 |  |  | Código: SAL-F051
Versión: 003
Fecha: 07/07/2025
Página: 1 de 2
Ruido Ambiental | Identificación sesión | Ubicación sonómetro |  | Configuración sonómetro * |  | 5 mediciones parciales (N, S, E, O y V) distribuidas en tiempos iguales
|  | Altura sonómetro | Cumplimiento fachadas, barreras o muros | Medidor 1 | Medidor 2
|  |  | SI/NO | A (S) | A (I) | SI/NO
| Hora inicial | Hora final | Tiempo de captura | Uso de Pantalla antiviento | Velocidad de viento menor a 3m/s | Otra pantalla antiviento **
|  |  |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO
*Filtro de ponderación frecuencial (A, C, D), filtro de ponderación temporal (F, S o I); ** Art 20. Pantalla antiviento adecuada de acuerdo con la velocidad del viento medida (observaciones)
INFORMES
Fecha, hora de inicio y de finalización de la medición, Responsable del informe |  | SI/NO | Ajustes K: Tonal (resolución de 1/3 de octava), impulsivo, horario (cuando aplique), bajas frecuencias (cuando aplique) |  |  | SI/NO
Ubicación y propósito de la medición, Norma utilizada |  | SI/NO | Emisión de ruido: Anexo 3, Capitulo I, Literal f: Diferencia aritmética entre LRAeq,1h y LRAeq,1h, Residual, igual o inferior a 3dB(A) |  |  | SI/NO
Equipos de medición utilizado, incluyendo números de serie |  | SI/NO | Emisión de ruido: sin medición de ruido residual, razones por las cuales no fue posible apagar la fuente |  |  | SI/NO
Datos de calibración, ajuste del instrumento de medida |  | SI/NO | Ruido ambiental: altura y distancia horizontal de las mediciones, de tal manera que permitan la repetibilidad de las mismas en el futuro |  |  | SI/NO
Procedimientos de medición utilizado (ruido y viento) |  | SI/NO | Estado del terreno entre la fuente y el receptor; condiciones que influyen en los resultados: acabados de la superficie, geometría, barreras y métodos de control existentes, entre otros |  |  | SI/NO
Condiciones atmosféricas (Velocidad del viento, Dirección del viento, temperatura, humedad, Presión atmosférica, lluvia) |  | SI/NO | Descripción de las fuentes de sonido existentes, datos cualitativos, Variabilidad de la(s) fuente(s), Se debe definir la naturaleza del ruido: continuo, intermitente, impulsivo, existencia de tono puro, impulsividad, entre otros |  |  | SI/NO
Descripción de los tiempos e intervalos de medición, detalles del muestreo utilizado |  | SI/NO | Croquis detallado que muestre la posición de las fuentes de sonido, objetos relevantes y puntos de observación y medición |  |  | SI/NO
Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada |  | SI/NO | Incertidumbre |  |  | SI/NO
Reporte de memoria de cálculo |  | SI/NO | Conclusiones y recomendaciones |  |  | SI/NO
Corrección LAeq,1h, LRAeq,1h Residual, L90 (cuando aplique) |  | SI/NO | Copia de los certificados de calibración de los equipos |  |  | SI/NO
Uso de factores corrección |  | SI/NO
OBSERVACIONES
Nombre Responsable OEC |  |  |  | Nombre Evaluador
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
001 | 2020-05-29 |  | Creación del documento
002 | 2022-07-28 |  | Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios
003 | 2025-07-07 |  | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F051 a SAL-F051
ELABORÓ |  | REVISÓ |  | APROBÓ
Johana Criollo Alvarado Contratista Grupo de Acreditación |  | Grupo de Evaluadores Matriz Aire |  | Leonardo Pineda Pardo Coordinador Grupo de Acreditación de Laboratorios