## ISO 1996
|  | EVALUACION MEDICIÓN RUIDO A OEC ISO 1996 |  |  | Código: SAL-F052
Versión: 003
Fecha: 07/07/2025
Página: 1 de 2
IDENTIFICACION DEL OEC: |  |  |  |  | FECHA (aaaa-mm-dd):
Plan de meustreo y Procedimiento(s) de muestreo
INCERTIDUMBRE
Método de estimación, Fuentes de incertidumbre, Tipo de medición
EQUIPOS DE MEDICIÓN
Sonómetro | Marca / Modelo |  | Serie |  | Clase
| Identificación OEC |  | Fecha calibración | 2 años | Error
Calibrador acústico | Marca / Modelo |  | Serie |  | Clase
| Identificación OEC |  | Fecha calibración | 1 año | Error
Anemómetro, Estación | Marca / Modelo |  | Serie | Trazabilidad metrológica
Identificación OEC
VERIFICACIÓN SONOMETRO IN SITU
Valor de referencia (dB) | Medición | Lectura inicial | Lectura Final | Error | Cumplimiento
Comprobación acústica o eléctrica | Para mediciones de un día o más.
MEDICIONES
Tráfico Rodado | Sonido tonal, sonido impulsivo, sonido baja frecuencia, sonido residual, rango frecuencias de las mediciones |  | Criterios localización micrófono |  | Selección del intervalo temporal de medición | Uso de Pantalla antiviento
SI/NO
| Identificación sesión | Hora inicial | Hora final | Tiempo de captura | Conteo vehicular (Ligeros y pesados) | Velocidad media del tráfico
[5 empty] | SI/NO | SI/NO
| Tipo de superficie del pavimento | Niveles de presión sonora medidos | LE (Min 30 Vehículos) | Leq | Lmáx (Min 30 Vehículos) | Identificación de interferencias - ubicación equipo
|  |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO
|  | EVALUACION MEDICIÓN RUIDO A OEC ISO 1996 |  |  | Código: SAL-F052
Versión: 003
Fecha: 07/07/2025
Página: 1 de 2
Tráfico Ferroviario | Sonido tonal, sonido impulsivo, sonido baja frecuencia, sonido residual, rango frecuencias de las mediciones |  | Criterios localización micrófono |  | Selección del intervalo temporal de medición | Uso de Pantalla antiviento
SI/NO
| Identificación sesión | Hora inicial | Hora final | Tiempo de captura | Niveles de presión sonora medidos
[5 empty] | Leq (Min 20 trenes, Min 5 cada categoría) | Lmáx (Min 20 Trenes)
[5 empty] | SI/NO | SI/NO
Tráfico Aéreo | Sonido tonal, sonido impulsivo, sonido baja frecuencia, sonido residual, rango frecuencias de las mediciones |  | Criterios localización micrófono |  | Selección del intervalo temporal de medición | Uso de Pantalla antiviento
SI/NO
| Identificación sesión | Hora inicial | Hora final | Tiempo de captura | Niveles de presión sonora medidos
[5 empty] | Leq (Min 5 aviones de cada tipo)* | Lmáx (Min 5 aviones de cada tipo)
[5 empty] | SI/NO | SI/NO
Plantas industriales | Identificación de la Fuente |  | Sonido tonal, sonido impulsivo, sonido baja frecuencia, sonido residual, rango frecuencias de las mediciones |  | Criterios localización micrófono
| Identificación sesión | Hora inicial | Hora final | Tiempo de captura | Clasificación de la fuente | Uso de Pantalla antiviento
[5 empty] | SI/NO | SI/NO
| Evaluación de Variación temporal | Selección del intervalo temporal de medición | Niveles de presión sonora medidos | Leq | Lmáx (Min 5 sucesos mas ruidosos)
| SI/NO | SI/NO |  | SI/NO | SI/NO
*Instrumento para Identificación de aeronaves
CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
Descripción medición condiciones meteorológicas, fuentes a favor del viento, ecuación condiciones fuente y receptor, propagación del sonido
REGISTROS
Hora, día y lugar de las mediciones |  | SI/NO | Niveles presión sonora residuales (si aplica) |  |  | SI/NO
Instrumentación y calibración |  | SI/NO | Intervalos temporales para las mediciones |  |  | SI/NO
Niveles de presión sonora medidos correcciones |  | SI/NO | Descripción lugar de medición, altura micrófono |  |  | SI/NO
Nivel percentil N medido (si aplica) |  | SI/NO | Descripción funcionamiento de las fuentes |  |  | SI/NO
Incertidumbre y probabilidad de cobertura |  | SI/NO | Condiciones meteorológicas: Velocidad y dirección del viento, nubosidad, temperatura, presión barométrica, humedad, precipitación. Localización sensores temperatura y viento |  |  | SI/NO
Observaciones:
Nombre Responsable OEC |  |  |  | Nombre Evaluador
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN
001 | 2020-05-29 |  | Creación del documento
002 | 2022-07-28 |  | Cambio de código por reasignación del Grupo de Acreditación al proceso de Servicios
003 | 2025-07-07 |  | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-A-F052 a SAL-F052.
ELABORÓ |  | REVISÓ |  | APROBÓ
Johana Criollo Alvarado Contratista Grupo de Acreditación |  | Grupo de Evaluadores Matriz Aire |  | Leonardo Pineda Pardo Coordinador Grupo de Acreditación de Laboratorios