## SLC-F013
|  |  | Servicios Laboratorio de Calidad Captura de Datos DBO5 | [6 empty] | Código: SLC-F013 Versión: 05 Fecha: 04/07/2025
MÉTODO: |  | S.M. 5210 B DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO DBO5 | [5 empty] | LCM:
RANGO: ____________________________ | [6 empty] | MATRIZ:_________________________
EQUIPO: _________________________ | [5 empty] | ELECTRODO: _________________________________
RESOLUCIÓN: ___________________________
NOMBRE DEL ANALISTA: ___________________________________________________________
FECHA ANÁLISIS: ODI: DÍA ____ MES____ AÑO ______ FECHA ANÁLISIS: OD5: DÍA ____ MES____ AÑO ______
|  |  | Hora de Siembra _______________ | [5 empty] | Hora de Lectura _______________
CALIBRACIÓN Y CONTROL INSTRUMENTAL
DATOS MEDIDOR DE OXIGENO
|  |  | Porcentaje de Calibración o Pendiente |  |  | Temperatura °C |  | D1-D2 = Agotamiento o consumo deberá ser ≥ 2 Excepto casos especiales. S= Absorción de oxigeno de la semilla ▲OD/mL Suspensión de semillas añadida por botella.
|  |  | Día 0 |  |  |  |  | Vs= volumen de semilla en la botella de ensayo respectiva, mL.
|  |  | Día 5 |  |  |  |  | P= fracción volumétrica decimal de la muestra utilizada.; Dilución 1 / P factor.
CÓDIGO |  | pHi - pH-Ajuste | T (°C) ODi | OD inicial (mg/L) | Alícuota de cepa (mL) | Alícuota de muestra (mL) | T (oC) OD5 | OD5 días residual (mg/L) ≥ 1mg/L | Consumo de OD (mg/L) ≥ 2mg/L | DBO5 (mg/L) | PROMEDIO mg O2/L
CÓDIGO |  | pHi - pH-Ajuste | T (°C) ODi | OD inicial (mg/L) | Alícuota de cepa (mL) | Alícuota de muestra (mL) | T (oC) OD5 | OD5 días residual (mg/L) ≥ 1mg/L | Consumo de OD (mg/L) ≥ 2mg/L | DBO5 (mg/L) | PROMEDIO mg O2/L
LCM: Límite Cuantificación del Método
OBSERVACIONES:
| Firma del analista: |  |  |  |  | Responsable de digitación:
| VoBo Primera Revisión: | [5 empty] | Cód. preparación - Material de referencia
VoBo Segunda Revisión:
DBO5 (mgO2/L)
DBO5 (mgO2/L)=(𝐷1−𝐷2 −(𝑠)𝑉𝑠)/𝑃

## Instrucciones
Servicios Laboratorio de Calidad Captura de Datos DBO5 Instrucciones | Código: SLC-F013 Versión: 05 Fecha: 04/07/2025
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
En las celdas de fecha de análisis se registra la fecha del día que se realiza el análisis y la fecha de lectura final a los 5 días. La hora de siembre se registra el día del análisis y la hora de lectura a los 5 días.
En la celda de pHi-pH Ajuste, se registra el pH inicial de la muestra y pH final se requiere ajuste.
En las celdas de T (°C) ODi,OD inicial (mg/L), se registran la Temperatura y Oxígeno Disuelto inicial de la medición. En las celdas T (oC) y OD5 días residual (mg/L) ≥ 1mg/L , se registra la Temperatura final a los 5 días y el Oxígeno Disuelto a los 5 días de la medición. El Consumo de OD (mg/L) ≥ 2mg/L y DBO5 (mg/L), se registran después de realizar los respectivos cálculos.
En observaciones se registra si se cumplió con los controles establecidos.

## Control cambios
|  | Servicios Laboratorio de Calidad Captura de Datos DBO5 | Código: SLC-F013 Versión: 05 Fecha: 04/07/2025
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
01 | 2017-09-20 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
02 | 2018-06-18 | Se realizaron algunas modificaciones al formato como: anexar la formula de cálculo como lo indica el Standard Methods, anexar nombre del método, cambiar la palabra oximetro por medidor de oxigeno, escribir la palabra pendiente, combinar celdas y anexar ≥ 1mg/L y ≥ 2mg/L en la casilla correspondiente. Realizado por Luz Adriana Ruíz Araujo.
03 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión.
04 | 2024-10-03 | Adecuación del formato a nueva plantilla del SGI, adecuación del código del documento a nuevas siglas, se actualizan los roles de revisión como VoBo Primera Revisión y VoBo Segunda Revisión, se elimina el Vobo Digitación debido a que esta revisión se realiza directamente en AQS
05 | 2025-07-04 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F013 a SLC-F013.