## Análisis
|  | Servicios Laboratorio de Calidad Análisis de sólidos sedimentables | [5 empty] | Código: SLC-F005 Versión: 03 Fecha: 01/04/2025
Fecha de muestreo |  | Hora de muestreo |  | Código de la muestra: (Asignar en laboratorio)
Punto de muestreo (Estación y Municipio) |  |  |  | Área Operativa |  | Tipo de muestra (Encierre con un círculo)
Simple / Integrada / Compuesta
Responsable del muestreo |  |  | Responsable del análisis |  |  |  | Método de análsisis Sólidos sedimentables SM 2540 F
Medición | Hora inicial | Hora final | Resultado SSed (mg/L)* |  | Medición | Hora inicial | Hora final | Resultado SSed (mg/L)*
1 |  |  |  |  | 10
2 |  |  |  |  | 11
3 |  |  |  |  | 12
4 |  |  |  |  | 13
5 |  |  |  |  | 14
6 |  |  |  |  | 15
7 |  |  |  |  | 16
8 |  |  |  |  | 17
9 |  |  |  |  | 18
* Reportar con dos cifras significativas.
¿Presencia de lluvia durante el muestreo? ______________ | [5 empty] | Hora o medición: _________________
Indique si es lluvia ligera, moderada o intensa.
Otras observaciones.
Cód preparación - Material de referencia | [6 empty] | Fecha de análisis
Firma del analista |  | VoBo Primera revisión |  | VoBo segunda revisión |  |  | Responsable digitación

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. El código de la muestra se asignará en el laboratorio en el momento de registrar la muestra.
2. "Medición" es cada muestra que toma para el análisis de sólidos sedimentables.
3. En "Hora inicial" colocar la hora en que se adicionó la muestra en el cono inhoff en cada medición y "Hora Final" es en la que se lee la concentración de sólidos sedimentables en cada medición.
4. En "Otras observaciones" coloque información que pueda afectar el resultado de los sólidos sedimentables indicando la medición.

## Control cambios
|  | Servicios Laboratorio de Calidad Análisis de sólidos sedimentables | Código: SLC-F005 Versión: 03 Fecha: 01/04/2025
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
01 | 2017-09-20 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
02 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión
03 | 2025-04-01 | Adecuación del formato a nueva plantilla del SGI, adecuación del código del documento a nuevas siglas, se adicionan diferentes campos relacionados con la toma de muestra por ser un análisis in-situ, se ajustan los roles de revisión y se incluye campo Cod. Preparación-Material de referencia