## Captura
|  | Servicios Laboratorio de Calidad Captura de datos Turbidimetría |  |  |  |  | Código: SLC-F020 Versión: 06 Fecha: 05/07/2025
Nombre del analista |  |  |  | Fecha de análisis |  | Matriz Ambiental
Método de ensayo |  |  |  | LCM |  | Rango de lectura
Equipo empleado |  |  |  | Inventario No |  | Resolución
VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN Y CONTROL INSTRUMENTAL
Nombre |  | Valor Teórico |  | Valor Experimental |  | Observaciones
Estándar |  | 10
Estándar |  | 20
Estándar |  | 600
Muestra | Alícuota (mL) | Volumen Final (mL) | Factor de Dilución | Lectura 1 | Lectura 2 | Resultado (NTU) | Observaciones
Muestra | Alícuota (mL) | Volumen Final (mL) | Factor de Dilución | Lectura 1 | Lectura2 | Resultado (NTU) | Observaciones
Observaciones de calidad:
Cód. preparación - Material de referencia:
Firma del analista: |  |  |  |  | Vo.Bo. Segunda revisión:
Vo.Bo. Primera revisión: |  |  |  |  | Responsable de digitación:

## Instrucciones
SERVICIOS - LABORATORIO DE CALIDAD Instrucciones | Código: SLC-F020 Versión: 06 Fecha: 05/07/2025
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
LCM hace referencia al Límite de Cuantificación del Método
Registrar el código de preparación - material de referencia que se usó durante el ensayo, registrado en el formato de preparación de soluciones.
Registre la firma del primer y segundo revisor, el analista y el responsable de la digitación

## CONTROL CAMBIOS
|  | Servicios Laboratorio de Calidad Captura de Datos Turbidimetría | Código: SLC-F020 Versión: 06 Fecha: 05/07/2025
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
01 | 2017-09-27 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
02 | 2019-02-13 | Se cambia la sigla LDM (Límite de Cuantificación), por LCM (Límite de Cuantificación del Método).Realizado por Luz Adriana Ruíz Araujo
03 | 2019-09-09 | Se cambia la palabra Blanco, por la palabra Estándar y se adiciona la palabra Verificación en el cuadro de control instrumental. Realizado por Luz Adriana Ruíz Araujo.
04 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González.
05 | 2024-10-30 | Adecuación del formato a nueva plantilla del SGI, cambio del código del documento a nuevas siglas. Se elimina la ecuación, unidad y el tiempo total de análisis del formato. Se incluye el campo Código preparación - Material de Referencia. Se cambian VoBo de revisiones de auditoría analítica, oficial de calidad y digitación por VoBo de primera y segunda revisión.
06 | 2025-07-05 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F020 a SLC-F020.