## Sólidos
|  |  | Servicios Laboratorio de Calidad Captura de datos sólidos (ST, SST, SDT) | [8 empty] | Código: SLC-F035 Versión: 05 Fecha: 13/06/2025
Fecha de Análisis |  | Ensayo: |  |  |  | Equipo de pesaje |  |  | Equipo de secado |  |  | Equipo de apoyo
|  | Método: |  |  |  | Balanza: |  |  | Horno:
Nombre del analista |  | LCM: |  |  |  | # Inv. |  |  | # Inv. |  |  | Marca:
|  | Matriz: |  |  |  | Resolución (g): 0,0001 |  |  | Temp. de secado (°C): |  |  | # Inv.
Código Muestra | N° del elemento de pesaje | Volumen alícuota (mL) | Peso Inicial 1 (g) | Peso Inicial 2 (g) | Diferencia de peso inicial (mg) (<0,5 mg) | Peso Final 1 (g) | Peso Final 2 (g) | Diferencia de peso final (mg) (<0,5 mg) | Peso residuo seco (mg) (2,5 - 200 mg) | Concentración (mg/L) | % REC | RPD (˂10%) | Observaciones
Código Muestra | N° del elemento de pesaje | Volumen alícuota (mL) | Peso Inicial 1 (g) | Peso Inicial 2 (g) | Diferencia de peso inicial (mg) (<0,5 mg) | Peso Final 1 (g) | Peso Final 2 (g) | Diferencia de peso final (mg) (<0,5 mg) | Peso residuo seco (mg) (2,5 - 200 mg) | Concentración (mg/L) | % REC | RPD (˂10%) | Observaciones
LCM: Límite de Cuantificación del método |  |  |  | Peso residuo seco (mg) = (Peso final 2 - Peso inicial 2) x 1000 |  |  |  |  | %REC: % de recuperación |  | RPD: Diferencia Porcentual Relativa
Observaciones de Calidad:
Firma analista |  |  | Vo.Bo. Primera revisión |  |  |  | Vo.Bo. Segunda revisión |  |  |  | Responsable Digitación
Fecha |  |  | Fecha |  |  |  | Fecha |  |  |  | Fecha

## Instrucciones
Servicios Laboratorio de Calidad Captura de datos sólidos (ST, SST, SDT) | Código: SLC-F035 Versión: 05 Fecha: 13/06/2025
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
1. Ensayo: Es el analito a determinar (ST, SST o SDT)
2. Método: Escriba el método estándar que utiliza en el análisis.
3. LCM: Es el límite de cuantificación del método.
4. Matriz: Tipo de agua analizada (Agua superficial, intercalibración, otra)
5. Equipo de pesaje: Escriba la marca de la balanza analítica utilizada para los pesajes junto con su número de inventario.
6. Equipo de secado: Escriba la marca del horno utilizado para secar las muestras.
7. Equipo de apoyo: Para ST y SDT escriba si utiliza baño maría o plancha de calentamiento, su marca y número de inventario. Para SST escriba el quipo de filtración utilizado.
8. Código Muestra: Registre el código asignado en el laboratorio de cada muestra a analizar.
9. N° del elemento de pesaje: Cada cápsula tiene un número de identificación, registrélo aquí.
10. Volumen alícuota (mL): Es el volumen filtrado o evaporado de cada muestra.
11. Peso Inicial 1 (g): Para SST, es el primer peso de la cápsula con el filtro lavado inicialmente, después de haberse secado en el horno y enfriado en el desecador. Para ST y SDT, es el primer peso de la cápsula vacía después de haberse secado en el horno y enfriado en el desecador.
12. Peso Inicial 2 (g): Para SST, es el segundo peso de la cápsula con el filtro lavado inicialmente después de haberse secado nuevamente en el horno y enfriado en el desecador. Para ST y SDT, es el segundo peso de la cápsula vacía después de haberse secado nuevamente en el horno y enfriado en el desecador.
13. Diferencia de peso inicial (mg) (<0,5 mg): Valor absoluto de Peso inicial 1 - Peso inicial 2. Debe ser <0,5 mg
14. Peso Final 1 (g): Para SST, es el primer peso de la cápsula con el filtro una vez filtrada la muestra y después de haberse secado en el horno y enfriado en el desecador. Para ST y SDT, es el primer peso de la cápsula con la muestra evaporada y después de haberse secado en el horno y enfriado en el desecador.
15. Peso Final 2 (g): Para SST, es el primer peso de la cápsula con el filtro una vez filtrada la muestra y después de haberse secado nuevamente en el horno y enfriado en el desecador. Para ST y SDT, es el primer peso de la cápsula con la muestra evaporada y después de haberse secado nuevamente en el horno y enfriado en el desecador.
16. Diferencia de peso final (mg) (<0,5 mg) = (ABS((Peso final 1 - Peso final 2) * 1000). Debe ser <0,5 mg
17. Peso residuo seco (mg) (2,5 - 200 mg) = (Peso final 2 - Peso inicial 2) x 1000
18. Concentración (mg/L) = (Peso residuo seco (mg) * 1000) / Volumen alícuota (mL)
19. % REC: Aplica solo para los LCM y estándares de control. % REC = 100 -(((Valor teórico - valor experimental) / valor teórico) * 100).
20. RPD (˂10%): Aplica solo para los duplicados de muestras. RPD (˂10%) = (ABS(Concentración muestra - concentración duplicado)/(promedio)) * 100.

## Control cambios
|  | Servicios Laboratorio de Calidad Captura de datos sólidos (ST, SST, SDT) | Código: SLC-F035 Versión: 05 Fecha: 13/06/2025
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
01 | 2017-11-14 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
02 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión.
03 | 2021-10-25 | Se realizan los siguientes cambios al formato: LDM por LCM y se describe la sigla en la parte inferior del formato. Se adiciona la descripción de RPD Diferencia Porcentual Relativa. Peso 1a tara por Peso Inicial 1. Peso 2a Tara por Peso Inicial 2. Peso Constante 1 por Diferencia de peso 1. Peso Constante 2 por Diferencia de peso 2.
04 | 2022-04-11 | Se cambia Diferencia de peso 1 por Diferencia de peso inicial y Diferencia de peso 2 por Diferencia de peso final. En ambos casos se adiciona la unidad de reporte. En la columna Peso residuo seco, se coloca la unidad de reporte. En la columna RPD, se adiciona el símbolo ˂. Se adiciona definición de Peso residuo seco.
05 | 2025-06-13 | Se cambia el nombre del formato, pasa de "Captura de datos métodos gravimétricos" a "Captura de datos sólidos (ST, SST, SDT). Y DE CODIFICACIÓN M-S-LC-F035 a SLC-F035; Se deja fijo el dato de "Resolución (g)", °C". Se elimina "Equipo de extracción / destilación" y se adiciona el campo de "Equipo de apoyo, marca y # Inv". Se abrevia "Recuperación %" por "%REC" y se describe al final del formato. Se cambia "VoBo Auditoría Analítica" y "VoBo Oficial de Calidad" por "Vo.Bo. Primera revisión" y "Vo.Bo. Segunda revisión", respectivamente. Se elimina "Tiempo total del análisis ______ horas" y "Vo.Bo. Digitación".