## Estandarización nitrito
Servicios Laboratorio de Calidad Estandarización nitrito | [8 empty] | Código: SLC-F048
Versión: 04
Fecha: 19/06/2026
TITULACIÓN DE : KMnO4 0,05 N
| PESO EN g DE: Oxalato Sódico (Na2C2O4) |  | VOLUMEN GASTADO DE: KMnO4 (mL) = A | VOLUMEN GASTADO DE: BLANCO (mL) = B |  | NORMALIDAD KMNO4 | PROMEDIO NORMALIDAD
#DIV/0!
FÓRMULA(1):
TITULACIÓN SOLUCIÓN MADRE DE NITRITOS
Volumen Total KMnO4 (mL) = B |  | Normalidad KMnO4 = C | Total de mL de reductor estándar añadido, (Oxalato de Sodio). = D |  | Normalidad Na2C2O4 (Oxalato de Sodio) = E | Vol Solución madre de Nitritos medida (mL) = F |  | Concentración mg NO2-N/L | PROMEDIO mg NO2-N/L
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DETERMINACIÓN DEL BLANCO
Volumen Total KMNO4 = Bd |  | Total de mL de Oxalato de Sodio = Db |  |  |  | Concentración del blanco mg/L
#DIV/0!
FÓRMULA(2): |  |  |  |  | FÓRMULA(3):
Resultado final corregido (mg NO2-N/L) | #DIV/0!
FÓRMULA(4):
OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Firma del analista: _______________________________________________ |  |  |  |  | VoBo Líder Técnico:_______________________________
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐾𝑀𝑁𝑂_4=(𝑔 𝑁𝑎_2 𝐶_2 𝑂_4)/((𝐴−𝐵)×0,067)
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑔 〖𝑁𝑂〗_2−𝑁/𝐿=([(𝐵×𝐶)−(𝐷×𝐸)]×7)/𝐹×1000
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑚𝑔 /𝐿=([(𝐵_𝑏×𝐶)−(𝐷_𝑏×𝐸)]×7)/𝐹×1000
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙=𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑔 〖𝑁𝑂〗_2−𝑁/𝐿−𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑚𝑔 /𝐿

## Instrucciones
Servicios Laboratorio de Calidad Estandarización nitrito | Código: SLC-F048 Versión: 04 Fecha: 19/06/2026
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
En la sección “Titulación de KMnO₄ 0,05 N”, registre para cada réplica: Peso de oxalato de sodio (Na₂C₂O₄) utilizado (g). Volumen gastado de KMnO₄ (mL) (A). Volumen gastado del blanco (mL) (B).
Calcule y registre la normalidad obtenida para cada réplica con la fórmula (1)
Registre el promedio de la normalidad calculada en la casilla “Promedio Normalidad”.
En la sección "Titulación de la solución madre de nitritos" registre para cada determinación: Volumen total de KMnO₄ consumido (mL) (B). Normalidad del KMnO₄ (C). Volumen total de reductor estándar añadido (Oxalato de Sodio) (mL) (D). Normalidad del oxalato de sodio (E). Volumen de solución madre de nitritos tomado para el análisis (mL) (F).
Calcule y registre la concentración obtenida en mg NO₂-N/L con la formula (2).
Registre el promedio de concentración en la casilla “Promedio mg NO₂-N/L”.
En la sección "Determinación del blanco" registre: Volumen total de KMnO₄ consumido en el blanco. Volumen total de oxalato de sodio utilizado.
Calcule y registre la concentración del blanco de acuerdo con la fórmula (3) indicada en el formato.
Realicé la corrección de los resultados usando la fórmula (4).
Registre cualquier novedad presentada durante la preparación, titulación o cálculo de resultados.
El analista responsable deberá firmar en el espacio “Firma del analista”.

## Control cambios
| Servicios Laboratorio de Calidad Estandarización nitrito |  | Código: SLC-F048 Versión: 04 Fecha: 19/06/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
1 | 2017-12-14 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
2 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González.
3 | 2025-07-04 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F048 a SLC-F048.
4 | 2026-06-19 | Actualización a la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos del SIG, se incorporan fórmulas para el cálculo del blanco, se automatizan las celdas de resultados y se incluyen instrucciones para el diligenciamiento del formato.