## Transferpipetas
| Servicios Laboratorio de Calidad Formato de Verificación de Transferpipetas y Buretas Automáticas |  |  |  | Código: SLC-F074 Versión: 05 Fecha: 11/09/2026
Fecha (dd/mm/aaaa): ____________________________ |  |  | Analista: ________________________________________
Identificación de intrumentos
Instrumento | No. de inventario |  | Condiciones ambientales
Transferpipeta 0,5 - 10 µL |  |  | Temperatura del laboratorio (°C)
Termómetro |  |  | Humedad (%)
Balanza
Número de medida | 10% VOL. MAX. |  | 50% VOL. MAX. |  | 100% VOL. MAX. |  |  | Error máximo permitido, µl
| Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Instrumento | 10% |  | 50% |  | 100% |  | Temperatura, °C | Factor Z
1 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | Volumen | Error | Volumen | Error | Volumen | Error | 15 | 1.0017
2 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Bureta automática de 0 - 20 mL | 2 | 0.04 | 10 | 0.04 | 20 | 0.04 | 15.5 | 1.0018
3 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 100 µL | NA | NA | NA | NA | 100 | 0.8 | 16 | 1.0019
4 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 500 µL | NA | NA | NA | NA | 500 | 4 | 16.5 | 1.002
5 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 0,5 - 10 µL | 0.5 | 0.12 | 5 | 0.12 | 10 | 0.12 | 17 | 1.0021
6 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 10- 100 µL | 10 | 0.8 | 50 | 0.8 | 100 | 0.8 | 17.5 | 1.0022
7 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 20 - 200 µL | 20 | 1.6 | 100 | 1.6 | 200 | 1.6 | 18 | 1.0022
8 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 100 - 1000 µL | 100 | 8 | 500 | 8 | 1000 | 8 | 18.5 | 1.0023
9 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 500 - 5000 µL | 500 | 40 | 2500 | 40 | 5000 | 40 | 19 | 1.0024
10 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 1000- 10000 µL | 1000 | 60 | 5000 | 60 | 10000 | 60 | 19.5 | 1.0025
Promedio |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | [8 empty] | 20 | 1.0026
Desviación estandar |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | [8 empty] | 20.5 | 1.0027
Valor nominal del volúmen (µL) |  | 0.5 | 5 |  | 10 | [8 empty] | 21 | 1.0028
Error máximo permitido (µL) |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12 | [8 empty] | 21.5 | 1.003
Temperatura promedio del agua (ºC) | [13 empty] | 22 | 1.0031
Factor Z |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | [8 empty] | 22.5 | 1.0032
¿El promedio y la desviación estandar son aceptables? |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | [8 empty] | 23 | 1.0033
Cumple/No cumple |  | No cumple | No cumple |  | No cumple | [8 empty] | 23.5 | 1.0034
[14 empty] | 24 | 1.0035
[14 empty] | 24.5 | 1.0037
[14 empty] | 25 | 1.0038
[14 empty] | 25.5 | 1.0039
[14 empty] | 26 | 1.004
[14 empty] | 26.5 | 1.0042
[14 empty] | 27 | 1.0043
[14 empty] | 27.5 | 1.0045
[14 empty] | 28 | 1.0046
[14 empty] | 28.5 | 1.0047
[14 empty] | 29 | 1.0049
[14 empty] | 29.5 | 1.005
[14 empty] | 30 | 1.0052
Note on B13: Elizabeth Gonzalez Mateus: Consultar el volumen a verificar en la tabla adjunta (columnas K a Q)
Note on A32: Elizabeth Gonzalez Mateus: Si VERDADERO selecciones "Cumple", de lo contrario "No cumple".

## Bureta automática
| Servicios Laboratorio de Calidad Formato de Verificación de Transferpipetas y Buretas Automáticas |  |  |  | Código: SLC-F074 Versión: 05 Fecha: 11/09/2026
Fecha (dd/mm/aaaa): ____________________________ |  |  | Analista: ________________________________________
Identificación de intrumentos
Instrumento | No. de inventario |  | Condiciones ambientales
Bureta automática de 0 - 20 mL |  |  | Temperatura del laboratorio (°C)
Termómetro |  |  | Humedad (%)
Balanza
Número de medida | 10% VOL. MAX. |  | 50% VOL. MAX. |  | 100% VOL. MAX. |  |  | Error máximo permitido, µl
| Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Instrumento | 10% |  | 50% |  | 100% |  | Temperatura, °C | Factor Z
1 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | Volumen | Error | Volumen | Error | Volumen | Error | 15 | 1.0017
2 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Bureta automática de 0 - 20 mL | 2 | 0.04 | 10 | 0.04 | 20 | 0.04 | 15.5 | 1.0018
3 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 100 µL | NA | NA | NA | NA | 100 | 0.8 | 16 | 1.0019
4 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 500 µL | NA | NA | NA | NA | 500 | 4 | 16.5 | 1.002
5 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 0,5 - 10 µL | 0.5 | 0.12 | 5 | 0.12 | 10 | 0.12 | 17 | 1.0021
6 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 10- 100 µL | 10 | 0.8 | 50 | 0.8 | 100 | 0.8 | 17.5 | 1.0022
7 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 20 - 200 µL | 20 | 1.6 | 100 | 1.6 | 200 | 1.6 | 18 | 1.0022
8 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 100 - 1000 µL | 100 | 8 | 500 | 8 | 1000 | 8 | 18.5 | 1.0023
9 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 500 - 5000 µL | 500 | 40 | 2500 | 40 | 5000 | 40 | 19 | 1.0024
10 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | Transferpipeta 1000- 10000 µL | 1000 | 60 | 5000 | 60 | 10000 | 60 | 19.5 | 1.0025
Promedio |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | [8 empty] | 20 | 1.0026
Desviación estandar |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | [8 empty] | 20.5 | 1.0027
Valor nominal del volúmen (µL) |  | 2 | 10 |  | 20 | [8 empty] | 21 | 1.0028
Error máximo permitido (µL) |  | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | [8 empty] | 21.5 | 1.003
Temperatura promedio del agua (ºC) | [13 empty] | 22 | 1.0031
Factor Z |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | [8 empty] | 22.5 | 1.0032
¿El promedio y la desviación estandar son aceptables? |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | [8 empty] | 23 | 1.0033
Cumple/No cumple |  | No cumple | No cumple |  | No cumple | [8 empty] | 23.5 | 1.0034
[14 empty] | 24 | 1.0035
[14 empty] | 24.5 | 1.0037
[14 empty] | 25 | 1.0038
[14 empty] | 25.5 | 1.0039
[14 empty] | 26 | 1.004
[14 empty] | 26.5 | 1.0042
[14 empty] | 27 | 1.0043
[14 empty] | 27.5 | 1.0045
[14 empty] | 28 | 1.0046
[14 empty] | 28.5 | 1.0047
[14 empty] | 29 | 1.0049
[14 empty] | 29.5 | 1.005
[14 empty] | 30 | 1.0052
Note on B13: Elizabeth Gonzalez Mateus: Consultar el volumen a verificar en la tabla adjunta (columnas K a Q)
Note on A32: Elizabeth Gonzalez Mateus: Si VERDADERO selecciones "Cumple", de lo contrario "No cumple".

## Bureta de vidrio
| Servicios Laboratorio de Calidad Formato de Verificación de Transferpipetas y Buretas Automáticas |  |  |  | Código: SLC-F074 Versión: 05 Fecha: 11/09/2026
Fecha (dd/mm/aaaa): ____________________________ |  |  | Analista: ________________________________________
Identificación de intrumentos
Instrumento | Lote |  | Condiciones ambientales
Temperatura del laboratorio (°C)
Termómetro |  |  | Humedad (%)
Balanza
Número de medida | 10% VOL. MAX. |  | 50% VOL. MAX. |  | 100% VOL. MAX.
| Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Temperatura, °C | Factor Z
1 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 15 | 1.0017
2 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 15.5 | 1.0018
3 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 16 | 1.0019
4 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 16.5 | 1.002
5 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 17 | 1.0021
6 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 17.5 | 1.0022
7 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 18 | 1.0022
8 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 18.5 | 1.0023
9 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 19 | 1.0024
10 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 19.5 | 1.0025
Promedio |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 20 | 1.0026
Desviación estandar |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 20.5 | 1.0027
Valor nominal del volúmen (µL) | [6 empty] | 21 | 1.0028
Error máximo permitido (µL) | [6 empty] | 21.5 | 1.003
Temperatura promedio del agua (ºC) | [6 empty] | 22 | 1.0031
Factor Z |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 22.5 | 1.0032
¿El promedio y la desviación estandar son aceptables? |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 23 | 1.0033
Cumple/No cumple |  | No cumple | No cumple |  | No cumple |  | 23.5 | 1.0034
[7 empty] | 24 | 1.0035
[7 empty] | 24.5 | 1.0037
[7 empty] | 25 | 1.0038
[7 empty] | 25.5 | 1.0039
[7 empty] | 26 | 1.004
[7 empty] | 26.5 | 1.0042
[7 empty] | 27 | 1.0043
[7 empty] | 27.5 | 1.0045
[7 empty] | 28 | 1.0046
[7 empty] | 28.5 | 1.0047
[7 empty] | 29 | 1.0049
[7 empty] | 29.5 | 1.005
[7 empty] | 30 | 1.0052
Note on B13: Elizabeth Gonzalez Mateus: Consultar el volumen a verificar en la tabla adjunta (columnas K a Q)
Note on A32: Elizabeth Gonzalez Mateus: Si VERDADERO selecciones "Cumple", de lo contrario "No cumple".

## Pipeta graduada
| Servicios Laboratorio de Calidad Formato de Verificación de Transferpipetas y Buretas Automáticas |  |  |  | Código: SLC-F074 Versión: 05 Fecha: 11/09/2026
Fecha (dd/mm/aaaa): ____________________________ |  |  | Analista: ________________________________________
Identificación de intrumentos
Instrumento | Lote |  | Condiciones ambientales
Temperatura del laboratorio (°C)
Termómetro |  |  | Humedad (%)
Balanza
Número de medida | 10% VOL. MAX. |  | 50% VOL. MAX. |  | 100% VOL. MAX.
| Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Temperatura, °C | Factor Z
1 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 15 | 1.0017
2 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 15.5 | 1.0018
3 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 16 | 1.0019
4 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 16.5 | 1.002
5 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 17 | 1.0021
6 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 17.5 | 1.0022
7 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 18 | 1.0022
8 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 18.5 | 1.0023
9 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 19 | 1.0024
10 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 19.5 | 1.0025
Promedio |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 20 | 1.0026
Desviación estandar |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 20.5 | 1.0027
Valor nominal del volúmen (µL) | [6 empty] | 21 | 1.0028
Error máximo permitido (µL) | [6 empty] | 21.5 | 1.003
Temperatura promedio del agua (ºC) | [6 empty] | 22 | 1.0031
Factor Z |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 22.5 | 1.0032
¿El promedio y la desviación estandar son aceptables? |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 23 | 1.0033
Cumple/No cumple |  | No cumple | No cumple |  | No cumple |  | 23.5 | 1.0034
[7 empty] | 24 | 1.0035
[7 empty] | 24.5 | 1.0037
[7 empty] | 25 | 1.0038
[7 empty] | 25.5 | 1.0039
[7 empty] | 26 | 1.004
[7 empty] | 26.5 | 1.0042
[7 empty] | 27 | 1.0043
[7 empty] | 27.5 | 1.0045
[7 empty] | 28 | 1.0046
[7 empty] | 28.5 | 1.0047
[7 empty] | 29 | 1.0049
[7 empty] | 29.5 | 1.005
[7 empty] | 30 | 1.0052
Note on B13: Elizabeth Gonzalez Mateus: Consultar el volumen a verificar en la tabla adjunta (columnas K a Q)
Note on A32: Elizabeth Gonzalez Mateus: Si VERDADERO selecciones "Cumple", de lo contrario "No cumple".

## Probeta
| Servicios Laboratorio de Calidad Formato de Verificación de Transferpipetas y Buretas Automáticas |  |  |  | Código: SLC-F074 Versión: 05 Fecha: 11/09/2026
Fecha (dd/mm/aaaa): ____________________________ |  |  | Analista: ________________________________________
Identificación de intrumentos
Instrumento | Lote |  | Condiciones ambientales
Temperatura del laboratorio (°C)
Termómetro |  |  | Humedad (%)
Balanza
Número de medida | 10% VOL. MAX. |  | 50% VOL. MAX. |  | 100% VOL. MAX.
| Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Masa neta medida (g) | Volumen corregido (µL) | Temperatura, °C | Factor Z
1 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 15 | 1.0017
2 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 15.5 | 1.0018
3 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 16 | 1.0019
4 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 16.5 | 1.002
5 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 17 | 1.0021
6 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 17.5 | 1.0022
7 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 18 | 1.0022
8 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 18.5 | 1.0023
9 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 19 | 1.0024
10 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 19.5 | 1.0025
Promedio |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 20 | 1.0026
Desviación estandar |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 20.5 | 1.0027
Valor nominal del volúmen (µL) | [6 empty] | 21 | 1.0028
Error máximo permitido (µL) | [6 empty] | 21.5 | 1.003
Temperatura promedio del agua (ºC) | [6 empty] | 22 | 1.0031
Factor Z |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 22.5 | 1.0032
¿El promedio y la desviación estandar son aceptables? |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 23 | 1.0033
Cumple/No cumple |  | No cumple | No cumple |  | No cumple |  | 23.5 | 1.0034
[7 empty] | 24 | 1.0035
[7 empty] | 24.5 | 1.0037
[7 empty] | 25 | 1.0038
[7 empty] | 25.5 | 1.0039
[7 empty] | 26 | 1.004
[7 empty] | 26.5 | 1.0042
[7 empty] | 27 | 1.0043
[7 empty] | 27.5 | 1.0045
[7 empty] | 28 | 1.0046
[7 empty] | 28.5 | 1.0047
[7 empty] | 29 | 1.0049
[7 empty] | 29.5 | 1.005
[7 empty] | 30 | 1.0052
Note on B13: Elizabeth Gonzalez Mateus: Consultar el volumen a verificar en la tabla adjunta (columnas K a Q)
Note on A32: Elizabeth Gonzalez Mateus: Si VERDADERO selecciones "Cumple", de lo contrario "No cumple".

## Instrucciones
SERVICIOS - LABORATORIO DE CALIDAD Formato de Verificación de Transferpipetas y Buretas Automáticas | Código: SLC-F074 Versión: 05 Fecha: 11/09/2026
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Diligenciar de acuerdo al tipo de material que se esté verificando (Transferpipeta, bureta automática, bureta de vidrio, pipeta graduada o probeta).
Registre la fecha y el nombre del analista.
Registre los datos de inventario de los instrumentos utilizados en la verificación: Balanza, termómetro y transferpipeta o bureta automática.
Registre las condiciones ambientales iniciales (temperatura y humedad) de la verificación.
Si el instrumento a verificar es bureta de vidrio, pipeta graduada o probeta, ingresar los datos de tolerancia y valor nominal de forma manual.
Registre los 10 valores de peso de la medida del 10% del volumen total del instrumento, y registre el valor de temperatura promedio durante la medición.
Registre los 10 valores de peso de la medida del 50% del volumen total del instrumento, y registre el valor de temperatura promedio durante la medición.
Registre los 10 valores de peso de la medida del 100% del volumen total del instrumento, y registre el valor de temperatura promedio durante la medición.
Verifique los valores y de acuerdo con la calidad del resultado determine si cumple o no cumple con los requisitos establecidos.

## Control de cambios
| Servicios Laboratorio de Calidad Formato de Verificación de Transferpipetas y Buretas Automáticas |  | Código: SLC-F074 Versión: 05 Fecha: 11/09/2026
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Cambios Realizados
1 | 2018-10-26 | Creación del documento con base a la nueva estructura del SGI.
2 | 2020-12-11 | Nueva versión producto de la actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, por parte del funcionario Renzzo González.
3 | 2025-07-04 | Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-S-LC-F074 a SLC-F074.
4 | 2026-02-11 | Se actualiza a la nueva plantilla de acuerdo con los lineamientos de la OAP.
5 | 2026-09-11 | Se actualiza el formato para incluir instrumentos que están en el alcance del instructivo SLC-I081 Verificación material volumétrico.